# 询价通知书

项目名称：正德职业技术学院防静电地板采购项目

# 正德职业技术学院

二○一九年六月

第一章  供应商须知

正德职业技术学院作为采购单位，就“正德职业技术学院防静电地板采购项目”进行询价采购，现欢迎符合相关条件的供应商参加报价。

一．项目内容：

防静电地板。详见技术要求。

二．供应商资格条件：

1．在中华人民共和国境内注册；应标人应具有国内独立法人资格，具有独立承担民事责任和履行合同能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在前三年内的经营活动中没有重大违法记录；

2．具有较强的项目管理、技术服务和组织实施能力，满足采购文件规定的配送和服务要求，能承担本项目实施工作；

3．具有较强的本地化服务能力，配有较强的专业技术队伍，能提供快速的售后服务响应。

4．满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求，包括：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）符合法律、法规规定的其他条件。

（7）且不能是被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

三．货物总体要求：供应商提交产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，并对来源合法性负责。

四．报价文件组成

1．法人代表授权书（附件1）；

2．投标函（附件2）；

3. 报价单（附件3）；

4. 营业执照复印件；

5. 能够提供近两年业绩，附合同复印件；

相关文件的复印件应加盖公章，报价文件壹式叁份，正本壹份，副本贰份，如有异议以正本为准。

五．报价文件接收：

报价文件接收截止时间：2019年6月12日11:30前。

报价文件接收地点：南京市江宁区将军大道18号正德职业技术学院内行政楼一层资产管理办公室。

六．履约保证金：

中标供应商需在接到电话通知3日内至学院领取中标通知书，并缴纳履约保证金人民币5000元。如未按时缴纳履约保证金将视为弃标。履约保证金将在到货、验收合格后无息退还。如因中标单位原因未签订合同或未履行合同，履约保证金将不予退还。

七．评审事项：学院组织招标采购领导小组集体评审，综合评价，确定供货商家。

八. 联系人:虞老师52111868；技术事项：印老师18913816126。

第二章  采购项目的技术规格、要求和数量等

一．采购数量及技术要求

| 序号 | 名称 | 型号及性能要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防静电地板 | 600*600*35㎜ 防火板 贴面 | 平方米 | 400 |  |
| 2 | 防静电地板 | 600*600*30㎜ 防火板 贴面 | 平方米 | 100 |  |

（一）、技术参数：

1.防静电地板的钢板部分厚度分为上下二层，上0.6mm,下0.5mm。

2.抗静电贴面使用HPL防火板材料，贴面厚度为0.8mm。

3.使用防静电边条，地板内芯充轻型发泡水泥（纯水泥）。

4.钢质防静电地板承载力不低于680KG/平方。

（二）.安装要求

1.产品提供商须按要求免费提供打孔及裁切服务。

2.安装过程中，若遇部分塌陷地板处有支架问题，产品提供商须按要求免费提供修整服务。

3.为保证地板齐整，产品提供商须按要求免费将部分旧地板调至指定位置摆放。

4.产品提供商须将更换的旧地板拆除并运离我单位，同时将新购地板安装到位。

5.地板安装完成后，所有设施恢复原样，功能完好。

二．服务及其他要求

1．供货时间：供货合同签定后十日内供货并安装。

2．付款条件：

（1）.报价中应包含产品成本、运输费、搬运费、清运费、专用工具费、更换安装服务费、税金等一切相关费用。

（2）项目验收合格支付总款的95%，余5%作为质量保证金。一年后无质量服务问题即付

3．服务及质保要求：产品质量三年内包换，维修更换24小时内到位。

附件1

法人代表授权书

本授权委托书申明：我            （姓名）系                      （单位全称）的法人代表人，现授权委托                     （单位名称）的            （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加                                的报价活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

法定代表人（签字或盖章）：

代理人（签字）：

代理人联系电话：             手机号码：

单位盖章：

日期 ：        年     月     日

附件2

# 投标函

正德职业技术学院：

1．根据已收到的                      （项目名称）询价通知书，我单位经考察和研究上述项目询价通知书的全部内容后，我方愿以        元的价格，按上述项目询价通知书的条件要求承诺上述项目供货、服务、质量保证等所有内容；

2．我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3．同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供的和将要提供的文件是真实的、准确的。

4．如果我方中标，我方保证按照招标方的时间和质量要求完成项目。

5．我方接受招标文件中的项目款支付条件。遵守招标文件中要求的收费项目和标准。

6．如果中标，我方将派出           (项目经理姓名)作为本项目的项目经理；

7．除非另外达成协议并生效，你方的询价通知书和本报价文件将构成约束我们双方的合同内容。

单位名称(盖章)：

单位地址：

法定代表人或委托代理人(签字和盖章)：

邮政编码：            电话：          传真：

开户银行名称：

银行账号：

开户行地址：

开户行电话：

日期 ：        年     月     日

附件3

询价采购报价单

| 序号 | 货物名称 | 品牌/规格 | 单位 | 数量 | 单价(元） | 总价(元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防静电地板 | 600*600*35㎜ 防火板 贴面 |  |  |  |  |
| 2 | 防静电地板 | 600*600*30㎜ 防火板 贴面 |  |  |  |  |
| 报价金额大写： | 小写： |

*报价中应包含安装调试、运输、税金、辅材等一切与项目相关的费用。

供应商名称：                                                            （公章）

联系人：                      联系电话：                    手机：

日期：