## Sheet2
正德职业技术学院消防灭火器巡检汇总表
部位 | 现有灭火器组数 | 每组灭火器配备标准 （干粉2KG） | 灭火器 总计 | 配置时间 | 分布地点 | 具体点位分布组数 | 巡检单位
南1幢公寓 | 15 | 3 | 45 | 2023-03-01 | 楼道口（每单元每层） | 每层楼道东西向各1组 | 宿管
南2幢公寓 | 13 | 3 | 39 | 2023-03-01 | 楼道口（每单元每层） | 每层楼道东西向各1组 | 宿管
南3幢公寓 | 13 | 3 | 39 | 2023-03-01 | 楼道口（每单元每层） | 每层楼道东西向各1组 | 宿管
北1幢公寓 | 12 | 3 | 36 | 2023-03-01 | 楼道口（每单元每层） | 每层楼道口各2组 | 宿管
北2幢公寓 | 12 | 3 | 36 | 2023-03-01 | 楼道口（每单元每层） | 每层楼道口各2组 | 宿管
北3幢公寓 | 12 | 3 | 36 | 2023-03-01 | 楼道口（每单元每层） | 每层楼道口各2组 | 宿管
北4幢公寓 | 12 | 3 | 36 | 2023-03-01 | 楼道口（每单元每层） | 每单元每层1组 | 宿管
北5幢公寓 | 18 | 3 | 54 | 2023-03-01 | 楼道口（每单元每层） | 每单元每层1组 | 宿管
北6幢公寓 | 18 | 3 | 54 | 2023-03-01 | 楼道口（每单元每层） | 每单元每层1组 | 宿管
北7幢公寓 | 18 | 3 | 54 | 2023-03-01 | 楼道口（每单元每层） | 每单元每层1组 | 宿管
北8幢公寓 | 20 | 3 | 60 | 2023-03-01 | 楼道口（每单元每层） | 每单元每层1组 | 宿管
北9幢公寓 | 24 | 3 | 72 | 2023-03-01 | 楼道口（每单元每层） | 每单元每层1组 | 宿管
北10幢公寓 | 24 | 3 | 72 | 2023-03-01 | 楼道口（每单元每层） | 每单元每层1组 | 宿管
北11幢公寓 | 24 | 3 | 72 | 2023-03-01 | 楼道口（每单元每层） | 每单元每层1组 | 宿管
行政楼 | 10 | 3 | 30 | 2023-03-01 | 楼道 | 一层4组，二层4组，三层2组 | 物业
行政楼财务室 | 1 | 2 | 2 | 2023-03-01 | 室内 | 室内1组（2瓶装） | 财资处
教学楼1号楼 | 6 | 3 | 18 | 2023-03-01 | 楼道 | 每层各2组 | 物业
教学楼2号楼 | 10 | 3 | 30 | 2023-03-01 | 楼道 | 每层各2组 | 物业
教学楼2号楼2104 | 6 | 2 | 12 | 2023-03-01 | 室内 | 室内6组 | 经管系
教学楼3号楼 | 12 | 3 | 36 | 2023-03-01 | 楼道 | 一、二、三层各2组，四、五层各三组 | 物业
教学楼3号楼3109 | 4 | 3 | 12 | 2023-03-01 | 室内 | 室内4组 | 汽机系
教学楼3号楼3209 | 6 | 3 | 18 | 2023-03-01 | 室内 | 室内6组 | 公共教学部
教学楼3号楼3309 | 6 | 3 | 18 | 2023-03-01 | 室内 | 室内6组 | 公共教学部
教学楼4号楼 | 3 | 3 | 9 | 2023-03-01 | 楼道 | 三、四、五层楼道每层各1组 | 物业
教学楼5号楼 | 6 | 3 | 18 | 2023-03-01 | 楼道 | 一层2组，二、三、四、五各1组 | 物业
教学楼5号楼5109 | 4 | 3 | 12 | 2023-03-01 | 室内 | 室内4组 | 民航系
教学楼5号楼5209、5309、5409、5509 | 12 | 3 | 36 | 2023-03-01 | 室内 | 每层室内各3组 | 图书馆
教学楼6号楼 | 15 | 3 | 45 | 2023-03-01 | 楼道 | 一到五层每层各3组 | 物业
教学楼7号楼 | 17 | 3 | 51 | 2023-03-01 | 楼道 | 一层3组，二层、三层、四层各4组，五层2组 | 物业
教学楼8号楼 | 10 | 3 | 30 | 2023-03-01 | 楼道 | 一层1组，二层、三层、四层每层各3组 | 物业
教学楼8号楼8102 | 5 | 3 | 15 | 2023-03-01 | 室内 | 室内5组 | 艺建系
教学楼9号楼 | 18 | 3 | 54 | 2023-03-01 | 楼道 | 每层各4组 | 物业
电房南北区 | 8 | 3 | 24 | 南区2023年3月，北区2022年1月 | 南北区电房 | 南区室内6组，北区室内2组 | 动力中心
泵房 | 1 | 3 | 3 | 2022-01-01 | 地下室 | 室内1组 | 动力中心
北大活 | 5 | 3 | 15 | 2023-03-01 | 室内 | 过道5组，室内1组 | 保卫处
酒管实训室 | 2 | 3 | 6 | 2022-01-01 | 室内 | 室内2组 | 民航系
水房（教工公寓） | 1 | 3 | 3 | 2022-01-01 | 过道 | 室内1组 | 保卫处
一食堂 | 9 | 3 | 27 | 2022-09-01 | 前场后场 | 前场4组、后场5组 | 各食堂负责人
二食食堂 | 8 | 3 | 24 | 2022-09-02 | 前场后场 | 前场4组、后场4组
三食食堂 | 9 | 3 | 27 | 2022-09-03 | 前场后场 | 前场6组、后场3组
四食食堂 | 9 | 3 | 27 | 2022-09-04 | 前场后场 | 前场4组、后场5组
五食食堂 | 8 | 3 | 24 | 2022-09-05 | 前场后场 | 前场6组、后场2组
六食食堂 | 7 | 3 | 21 | 2022-09-06 | 前场后场 | 前场4组、后场3组
报告厅 | 5 | 3 | 15 | 2023-03-01 | 过道 | 室内5组 | 物业
运动馆 | 4 | 3 | 12 | 2023-03-01 | 过道 | 每层各2组 | 保卫处
卡室 | 1 | 3 | 3 | 2023-03-01 | 室内 | 室内1组 | 财资处
食堂四楼教工宿舍 | 4 | 3 | 12 | 2019-10-01 | 过道 | 过道4组 | 保卫处
东门保安室 | 1 | 3 | 3 | 2023-03-01 | 室内（微型消防站） | 室内1组 | 保卫处
北门保安室 | 1 | 3 | 3 | 2023-03-01 | 室内 | 室内1组 | 保卫处
公寓保安室 | 1 | 3 | 3 | 2023-03-02 | 室内（微型消防站） | 室内1组 | 保卫处
巡检单位要求：
1.做好常态化安全巡检，每月集中开展一次专项检查，并做好巡检记录。
2.巡检要求：压力指针是否在绿标区，外观是否正常可使用，存放数量与位置是否与巡检汇总表相符。
3.保卫处对上述所有场所开展“双向”抽查巡检。
4.发现异常情况及时与保卫处张凯老师联系，联系电话：025-52111897，18913816148。