附件

正德职业技术学院各区域安全防范重点汇总表

2023年4月更新

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域 | 安全类别 | 重点防范的主要问题 | 防范点位 | 防范要求 |
| 办公教学区域 | 用电安全 | 长期带电场所室内杂乱、日常安全监管缺失 | 6406、中心机房、监控服务器 | 做好易燃杂物清理，利用温控、监控做好散热与监管 |
| 服务器等自发热电器周边易燃杂物堆积 | 各实验实训室服务器、监控交换机 | 严禁周边存放杂物 |
| 强电线路排放杂乱、无用电保护；接线板老化、劣质；有杂物堆积 | 各实验实训室 | 规范排线，杜绝使用存有安全隐患的接线装置 |
| 配电房易燃杂物堆积，闲人随意进出 | 教学楼各配电间 | 重点部位，严格管控，清理杂物 |
| 电瓶室内违规充电、教学电池充电无保护措施 | 物业用房、6112充电区域 | 严禁电瓶车室内充电；规范教学电池充电防护措施 |
| 违规使用大功率电器致使电控处不正常跳闸、发热、异常声响 | 各楼层电控开关处 | 严禁使用自带加热取暖设备，办公室电水壶不超过2台 |
| 财产安全 | 室内存放大量现金与个人高档物品 | 各场所 | 利用监控、防盗门窗等防护措施加护 |
| 门窗等防盗设施损坏，无人场所未及时关窗、锁门 |
| 贵重教学设备未加装防盗保护设施 |
| 高空物安全 | 室内电扇、投影机等高空物损坏、加固不牢 | 各场所 | 定期巡检，及时加固 |
| 危化品安全 | 违规私自存放、使用危化品、涉危品或未按规定要求存放使用 | 各场所 | 落实报备制度，严格管控 |
| 消防安全 | 未落实消防安全责任人、日常安全巡检或巡检台账记录不规范 | 各场所 | 规范巡查记录（至少1个月1次），及时发现维修清理，保证各类消防设施与应急处置措施处于完好状态 |
| 消防设施（灭火器、室内消火栓、应急照明灯、疏散指示灯）损坏，疏散通道被杂物堆积不畅通 |
| 应急备用钥匙不全、不熟悉 |
| 明火安全 | 室内明火易发火情 | 图书馆、档案室、文印室 | 严禁各类明火 |
| 校园公共区域 | 明火安全 | 烟头乱扔引发火情 | 草坪、垃圾房、垃圾桶 | 无烟管控、加强巡查、及时处置 |
| 安全警示 | 警示标牌不规范，未做到安全提示责任 | 围墙、高空处、围栏、钢琴湖、运动场所 | 以防人身财产安全为内容设置明显警示提示 |
| 高空物安全 | 无人机室外实训操作不当易发生人身财物安全 | 运动馆南实训操场 | 加强安全教育，限区、限高，规范操作 |
| 交通安全 | 违规高速行驶，不执行限行、限速、限鸣措施 | 教学楼1号楼路口 | 专人疏导，加强巡查，违规取消校园权限 |
| 车窗不关，车内财物受损 | 停车场区域 |
| 随意停放，占用通道、车道或应急疏散通道 | 校园各类通道 |
| 公共设施安全 | 围墙、围栏、室外运动健身器械、室外空调主机损坏易引发师生人身安全意外事故 | 上述问题部位 | 及时发现、上报与整改 |
| 治安安全 | 社会闲杂人员随意进出校园易发各类治安案件 | 各门岗 | 严格执行进校管控要求（智能识别进出校） |
| 其它安全 | 违规广告、宣传横幅与不当标语 | 室外运动场所、公共卫生间、学生公寓区 | 强化管控、规范管理 |
| 复印、传播违法宣传制品 | 校内复印门店（2家） |
| 违规摆摊设点，兜售违劣、不法商品 | 步行道、学生公寓区门口 |
| 电瓶车违规进入校园，存在充电易爆燃隐患 | 各门岗 | 严禁电瓶车进入校园 |
| 食堂门面房区域 | 用电安全 | 电线杂乱，接线线路不规范 | 各场所 | 规范用电管理，规范电器使用管理，加强安全巡查，杜绝杂物堆积、长期带电加工与室内违规充电 |
| 违规使用大功率电器（加工、冰柜），用电负载过重 | 电控处 |
| 发热电器周边杂物全堆积影响散热 | 冰柜存放处 |
| 通电加工食品长期不断电（煎饼加工电器） | 各美食点 |
| 室内电瓶车充电 | 大食堂 |
| 明火安全 | 明火操作不审批、不规范 | 各明火操作处 | 定期清理，规范审批，建立应急防护设施，开展应急安全培训 |
| 烟道清洗不及时，油污堆积 |
| 前台明火应急处置措施不健全 |
| 用气安全 | 燃气阀漏气、报警装置损坏、管道标识不规范 | 燃气阀处 | 建立防范报警装置，开展日常安全巡检与定期专业进场检测 |
| 消防安全 | 消防设施（灭火器、室内消火栓、应急疏散照明灯）等损坏 | 消防设施存放处 | 通过规范巡查，及时发现各类消防设施问题，上报维修 |
| 宿舍区域 | 用电安全 | 电控箱不锁、强行送电、接电 | 各电控处 | 加锁防护，严禁违规操作 |
| 使用大功率违章电器，负载过重，存在发热、跳闸现象 | 各场所 | 严禁使用大功率违章电器，对电控处异常问题及时发现处置 |
| 长期带电运行设备安全监管缺失 | 楼幢顶层通信机站、服务器 | 安全巡查、清理杂物，严禁占用通道 |
| 私拉乱接电线，使用劣质接线板 | 各场所 |
| 占用疏散通道违规用电做饭 | 食堂四楼教工宿舍 |
| 物防安全 | 围墙、门窗、防盗窗损坏 | 学生宿舍区 | 及时发现修理 |
| 消防安全 | 消防设施损坏（灭火器、室内消火栓、疏散通道灯等） | 各场所 | 及时发现整改 |
| 涉危安全 | 违规存放各类涉危品、管制刀具、钝器 | 各场所 | 严禁存放 |
| 社会化用房区域 | 用电安全 | 电瓶车违规室内充电 | 小平房、物业用房 | 严禁室内充电、违规做饭，规范排电接线 |
| 小平房、物业用房 | 小平房、物业用房 |
| 接电、排线不规范 | 各场所 |
| 涉危品安全 | 未报备或违规存放汽油、柴油、油漆等涉危品 | 仓库、平房 | 加强巡检，严禁违规 |
| “前科”人员预警管控 | 防范有违法犯罪前科人员在校务工 | 社会化人员 | 建档、查档全覆盖 |