附件3

正德职业技术学院假前安全大检查安排表

时间：2023年6月 23日下午2点，集中地点：教务处会议室

| 专项检查区域 | 检查 单位 | 检查部位 | 检查内容与形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 校园公共区域 | 保卫处 后勤处 | 1.食堂 2.校内外门面房 3.西干道平房 4.教工公寓 5.水电泵房 6.物业用房 7.报告厅 8.配电间 9.周界围墙 10.其它部位 | 1.电房、泵房安全。检查安全制度是否上墙、安全值班巡查记录是否健全、用电接电有无安全隐患。 2.教工公寓安全。检查配电箱是否完好，用电是否超负荷，是否有违章用电情况。 3.西干道平房安全。检查是否存在涉危物品，是否有违规充电、用电现象。 4.外单位承租用房安全。检查有无过期“三无”食品，消防应急设施是否完备，是否做到断电断水，注意带电冰柜的周边杂物是否堆积。 5.物业用房安全。检查用电安全，是否有违规接电、用电情况。 6.食堂安全。检查断水、断电、断气情况。 7.消防安全。检查室内消防灭火器、应急照明及疏散通道指示完好情况。 8.报告厅安全。落实断电要求。 专项安全管理： 9.配电间、燃气报警系统与食堂视频监控由后勤处负责组织专项检查整改。 10.校园周界围墙、消防栓、消防专用通道与视频监控由保卫处负责组织专项检查整改。 |
| 实验 实训室 区域 | 教务处 保卫处 后勤处 | 1.实验实训场所 2.运动场馆 3.配电间 4.其它部位 | 1.用电管理。检查控电箱有无发热异常声响、有无乱接电线、安全制度与安全责任有无上墙、安全巡查记录有无落实。 2.涉危物品管理。检查是否违规存放易燃易爆物品。涉危物品存放管理是否符合安全管理要求。 3.消防设施。检查室内消防灭火器配备与使用是否正常；室内消防通道是否被杂物堆积及通道能否及时打开。 5.长期带电运行设备的安全管理。检查报备带电设备场所安全监管是否符合要求。 6.物防安全管理。检查贵重教学设备的物防监管，防盗门锁完好情况；外窗是否有防护栏（高度不低于1.2米）；五楼以上窗户是否安装限位器；高空电扇及空调外机有无老化损坏易断落的安全隐患 7.安全预警。检查各类场所的安全提示、警示是否健全；教学区视频监控由教务处负责组织专项检查整改（已联网保卫处监控中心除外）。 专项安全管理： 8.教学区配电间、各场所应急备用钥匙由后勤处负责专项检查整改。 9.各类消防栓、中心机房烟感报警系统、消防专用应急通道由保卫处负责组织专项检查整改。 |
| 学生公寓区域 | 学生处 保卫处 后勤处 | 1.南区1—3幢 2.北区1—11幢 3.其它部位 | 1.用电安全。检查清空宿舍是否已全部断电，有无大功率违章电器、私拉乱接电路，各电箱有无发热异常声响。 2.宿管用房安全。检查有无私自占用学院公共用房，有无存在用电安全隐患。 3.物防安全。检查门窗有无损坏，无人场所是否已关窗锁门，各类贵重物品是否带离宿舍；五楼以上宿舍窗户（无阳台房间）限位器的安装。 4.消防安全。检查室内消防设备的完好情况（灭火器、安全指示灯）。 5.其它各类安全。室内空调、床铺、高空物、洗漱台面、热泵系统、室内交换机、网络布线等有无安全隐患。 专项安全管理： 6.各楼顶通信机站与热泵系统用电安全、用水安全由后勤处组织专项检查整改。 7.周界围墙、消防栓、应急通道与视频监控由保卫处负责组织专项检查整改。 |

注：办公场所由各单位按照安全管理要求自行检查。