询价通知书

项目名称：正德职业技术学院校门全彩电子屏工程改造

项目编号：JSJY-ZDXY-2021-12-001

正德职业技术学院

二○二一年十二月

# 第一章  投标人须知

正德职业技术学院作为询价单位，就“正德职业技术学院校门全彩电子屏工程改造项目”进行询价采购，现欢迎符合相关条件的供应商参加报价。

一．项目内容：学院东大门全彩电子屏工程。详见技术参数。

二．供应商资格条件：

1.在中华人民共和国境内注册，供应商应具有国内独立法人资格，具有独立承担民事责任和履行合同能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在前三年内的经营活动中没有重大违法记录；

2.具有较强的项目管理、技术服务和组织实施能力，满足采购文件规定的配送和服务要求，能承担本项目实施工作；

3.具有较强的本地化服务能力，配有较强的专业技术队伍，能提供快速的售后服务响应；

4.满足以下要求，包括：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）符合法律、法规规定的其他条件。

（7）且不能是被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

5、本项目不接受联合体投标。

三．货物总体要求：供应商提交产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，并对来源合法性负责。

四．投标文件组成

1．法人代表授权书（附件1），法人代表身份证复印件、授权代表身份证复印件（如果是法人代表直接参与投标的可以不提供授权书）；

2．投标函（附件2）；

3. 询价采购报价表（附件3）；

4. 现场踏勘确认表（附件4）；（原件装订于投标文件正本中，否则将导致投标无效）

5. 响应及偏离表（附件5）；

6. 营业执照复印件（或三证合一件）（附件6）；

7．投标人须提供原厂厂家出具的针对此次项目名称、项目编号、投标产品型号的授权函及质保函并加盖厂家公章（附件7）；

8. 能够提供近两年本地业绩，附合同复印件（附件8）;

9.履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料如所投品牌制造厂商授权证书、售后服务承诺书、产品彩页、产品认证书、检测证书、合格证书等（附件9）；

10. 参选人认为有必要添加的其他材料（附件10）。

备注：1—9为资格条件，若未能按要求提供所列的证明材料或提供材料为虚假或伪造的将作为无效投标处理。按要求提供的复印件，正德职业技术学院评标小组保留审核原件的权利。

相关文件的复印件应加盖公章，报价文件壹式叁份，正本壹份，副本贰份，如有异议以正本为准。

五．报价文件接收：

现场踏勘：投标人必须勘察现场，切实了解本项目情况后方可投标，若未到现场勘察，将不接收其投标文件。现场踏勘时间2021年12月13-14日9:00-16：00，需提前一天预约具体时间，联系人：虞老师13057516009。

报价文件接收截止时间：2021年12月15日16:00。

请投标人于2021年12月15日9：00-16:00将标书送至正德职业技术学院东门，联系虞老师。请各投标单位按规定时间将标书送达。

六．履约保证金：

中标单位需在接到电话通知3日内至学院领取中标通知书，并缴纳履约保证金（中标金额2%）。如未按时缴纳履约保证金将视为弃标。履约保证金将在项目验收合格后无息退还。

七．评审事项：学院组织招标采购领导小组集体评审，综合评价，确定供货商家。

八. 技术事项：钱老师52110338；招投标事项:虞老师52111868；

疫情防控期间,投标人投标须服从学院疫情防控管理,请于规定时间内将标书送至学校东大门联系虞老师。踏勘、投标当天佩戴口罩做好个人防护措施，疫情防控政策如有变化的,以学院防控办最新通知为准。请各投标人及时关注网上信息,做好相应调整,由此给各投标人带来的不便,敬请谅解。

# 第二章  采购项目的技术规格、要求和数量等

## 一．采购清单及技术要求

| 序号 | 项目名称 | 推荐品牌 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、音响扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 合并式功放 | BOKER、YOOMIC AUDIO、TORNCHRN | 额定输出功率 ：>120W 输出方式 ：4-16Ω平衡输出、100V定压输出 辅助输出： 600Ω 1V（0bB） 输出：不少于3路MIC输入 频 响 ：80Hz-16Hz,(±3dB) 总谐波失真： <0.1%at-1KHz,1/3retad power 信 噪 比： MIC1、2、3: 66dB; AUX1、2、70dB 音调调节：低音：±10dB at11Hz；高音：±10dB at10KHz 保护：直流输出、过载、短路 支持蓝牙连接 电 源 AC～220V-240V/50-60Hz | 1.00 | 台 |
| 2 | 超窄边室外防水音柱 | BOKER、YOOMIC AUDIO、TORNCHRN | 额定功率：35W 峰值功率：40W 输入电压：110V 灵敏度：91dB 响应频率：100~15kHz 材质：铝合金 喇叭单元：3寸*4单元 | 2.00 | 只 |
| 二、户外LED显示系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外全彩LED显示屏 | 浙江大华、海佳彩亮、巴可 | 屏幕净尺寸：3.0米*1.69米 外观尺寸：3.3米*1.79米 1) 输入功率（最大值） ：900 W/m² 2) 模组大小：256*128，标准箱大小768*768 3) 模组分辨率：64×32 ，标准箱分辨率 192*192 4) 像素密度：62500pixels/m² 5) 白平衡亮度： ≥5500nit 6) 扫描方式： 动态1/8扫描,恒流驱动 | 5.07 | 平方 |
| 2 | LED控制系统-发送卡 | 浙江大华、海佳彩亮、巴可 | 1) 一路DVI视频输入 2) 一路音频输入 3) 四个网口输出或四路光纤输出 4) RS232接口控制，可级联多台进行统一控制 5) 最大带载分辨率2048×1152或1920×1200 | 1.00 | 台 |
| 3 | LED专用播放软件 | 浙江大华、海佳彩亮、巴可 | LED显示屏播控管理软件，证书 | 1.00 | 台 |
| 4 | 信号线及工程布线 | 国产定制 | 弱电，控制室到屏体信号线，超五类网线，RVVP2*1.5电源线 | 1.00 | 项 |
| 5 | 屏体结构工程 | 国产定制 | 屏体安装及调试，钢结构支架根据现场实际测绘 | 5.90 | 平方 |
| 6 | 供电电源线及工程布线 | 国产定制 | 强电，取电点到屏体配电柜。 | 1.00 | 项 |
| 7 | 草坪破开及恢复 | 国产定制 | 草坪破开及恢复，根据现场实际测绘 | 1.00 | 项 |

## 二．技术参数要求

1.音响扩声系统：

合并式功放： 额定输出功率 ：>120W
输出方式 ：4-16Ω平衡输出、100V定压输出
辅助输出： 600Ω  1V（0bB）
输出：不少于3路MIC输入
频  响 ：80Hz-16Hz,(±3dB)
总谐波失真： <0.1%at-1KHz,1/3retad power
信 噪 比： MIC1、2、3: 66dB; AUX1、2、70dB
音调调节：低音：±10dB at11Hz；高音：±10dB at10KHz
保护：直流输出、过载、短路                                                                                                                           
支持蓝牙连接
电  源 AC～220V-240V/50-60Hz

2）超窄边室外防水音柱： 额定功率：35W  
峰值功率：40W
输入电压：110V
灵敏度：91dB
响应频率：100~15kHz
材质：铝合金
喇叭单元：3寸*4单元

2.户外LED显示系统：

屏幕净尺寸：3.0米*1.69米
外观尺寸：3.3米*1.79米
1) 输入功率（最大值） ：900 W/m²
2) 模组大小：256*128，标准箱大小768*768
3) 模组分辨率：64×32 ，标准箱分辨率 192*192
4) 像素密度：62500pixels/m²
5) 白平衡亮度： ≥5500nit
6) 扫描方式： 动态1/8扫描,恒流驱动

3.LED控制系统-发送卡

1)  一路DVI视频输入
2)  一路音频输入
3)  四个网口输出或四路光纤输出
4)  RS232接口控制，可级联多台进行统一控制
5)  最大带载分辨率2048×1152或1920×1200

## 三．产品性能要求

1.像素间距：≤ 4mm；使用环境：室外；

2.像素密度：≥ 62500 pixels/m2；

3.亮度均匀性≥98%；

4.模组间缝隙≤0.03mm，水平视角≥170°，垂直视角≥170°；

5.通过抗拉力5000N和抗压力50000N测试；

6.屏体正常使用达到热平衡后，屏体温升≤25K；

7.刷新率支持1920~4800Hz可调；

8.正常工作时支持消除毛毛虫功能；

9.低亮高灰性能：100%亮度时，16bits 灰度；20%亮度时，12bits 灰度；

10.平均无故障工作时间≥100000小时，故障平均修复时间MTTR不超过10分钟；

11.平均功率≤150W/m²，峰值功率≤400W/m²

12.设备具有防潮、防虫、防腐蚀、防尘、防静电、防燃烧、防电磁干扰等功能，并具有过流、短路、过压、欠压保护和抗震抗风的功能；

## 四．产品性能证明文件

1.显示单元具备3C证书；

2.投标人所投LED显示屏产品生产厂家具备国家版权局颁布的LED显示屏播控管理软件证书（提供证明文件并加盖原厂公章）；

3.投标人所投LED显示屏产品生产厂家具备国家版权局颁布的LED显示屏智能检测及修复校正软件证书（提供证明文件并加盖原厂公章） ；

4.为了保证产品软件成熟稳定可靠，显示屏生产厂家已达到CMMI成熟度5级，提供证书证明；

5.显示屏生产厂家服务能力符合国家标准《商品售后服务评价体系》GB/T27922-2011，且能力达到五星级；（提供相关证书并加盖原厂公章）

6.投标人所投LED显示屏产品生产厂家具备中国标准化协会颁发的《5A级标准化良好行为证书》（提供证明文件并加盖原厂公章）

7.为保障产品在室外正常使用，LED户外显示屏需具备一种前面维修防护技术，提供相关证明文件

备注：如投标人拟选择推荐的厂家或品牌以外的产品的，应满足不低于招标文件中提出技术标准，产品性能和质量要求，同时提供相关证明材料原件并加盖生产制造商公章。

# 第三章 服务及其他要求

1、质保要求：供应商报价时须承诺所供产品的免费质保期为壹年（含)以上（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期）。

2、售后服务要求：

（1）保质期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由成交供应商提供免费技术服务和维修。

（2）质量保修期内要求供应商在接到电话后，在半小时内响应，2小时内现场处理，24小时内故障处理完。

- 交付使用时间：2021年12月31日前通过验收、交付使用。

4、送货地点：供应商负责将货物运到采购人指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，安装过程中发生的费用由成交供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

5、安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

6、付款条件：货到、安装调试完毕、验收合格正常运行后首付合同总款95%，5%余款为质保金一年后无质量问题付清，供货方需提供等额正规发票。

附件1

法人代表授权书

本授权委托书申明：我            （姓名）系                      （单位全称）的法人代表人，现授权委托                     （单位名称）的            （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加                                的报价活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

法定代表人（签字或盖章）：

代理人（签字）：

联系电话：

单位盖章：

日期 ：        年     月     日

附件2

投标函

1．根据已收到的                      （项目名称）询价通知书，我单位经考察和研究上述项目询价通知书的全部内容后，我方愿以      的总价，按上述项目询价通知书的条件要求承诺上述项目供货、服务、质量保证等所有内容；

2．我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3．同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供的和将要提供的文件是真实的、准确的。

4．如果我方中标，我方保证按照招标方的时间和质量要求完成项目。

5．我方接受招标文件中的项目款支付条件。遵守招标文件中要求的收费项目和标准。

6．如果中标，我方将派出           (项目经理姓名)作为本项目的项目经理；

7．除非另外达成协议并生效，你方的询价通知书和本报价文件将构成约束我们双方的合同内容。

如果中标，我方还将提供以下优惠服务

（1）

单位名称(盖章)：

单位地址：

法定代表人或委托代理人(签字和盖章)：

邮政编码：            电话：          传真：

开户银行名称：

银行账号：

开户行地址：

开户行电话：

日期 ：        年     月     日

附件3

询价采购报价单

| 序号 | 项目名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 小计 |
| 一、音响扩声系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 合并式功放 |  |  | 1.00 | 台 |  |  |
| 2 | 超窄边室外防水音柱 |  |  | 2.00 | 只 |  |  |
| 二、户外LED显示系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外全彩LED显示屏 |  |  | 5.07 | 平方 |  |  |
| 2 | LED控制系统-发送卡 |  |  | 1.00 | 台 |  |  |
| 3 | LED专用播放软件 |  |  | 1.00 | 台 |  |  |
| 4 | 信号线及工程布线 |  |  | 1.00 | 项 |  |  |
| 5 | 屏体结构工程 |  |  | 5.90 | 平方 |  |  |
| 6 | 供电电源线及工程布线 |  |  | 1.00 | 项 |  |  |
| 7 | 草坪破开及恢复 |  |  | 1.00 | 项 |  |  |
| 报价金额合计大写： |  |  |  |  |  | 合计小写： |  |

*报价中应包含运输、税金、施工、安装、运输、调试、维护费等一切与项目相关的费用

供应商名称：                                                            （公章）

联系人：                      联系电话：                    手机：

日期：

附件4

现场踏勘确认表

项目名称：                                 项目编号：

开标时间：

| 现场踏勘单位 |  |
| --- | --- |
| 现场踏勘时间 |  |
| 现场踏勘简述： 踏勘代表： 联系电话： 年 月 日 |  |
| 该单位已按照招标文件要求，于 年 月 日对项目现场进行踏勘。现场踏勘中遇到的问题如下（请如实反映，如没有，则填无）： 招标人或项目负责人签字或盖章： 年 月 日 |  |

特别提醒：各投标人必须携上述现场踏勘确认表自行前往现场踏勘，并待招标人签字或盖章返还后，将此表原件装订于投标文件正本中，否则将导致投标无效！

附件5：

技术参数响应及偏离表（如有）

| 序号 | 名称 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 详见技术要求 |  |  |  |
| 2 |  | 详见技术要求 |  |  |  |

技术参数响应及偏离表（商务条款）（如有）

| 序号 | 商务条款内容 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 详见技术要求 |  |  |  |
| 2 |  | 详见技术要求 |  |  |  |

附件6 ： 企业营业执照

（附企业营业执照复印件并加盖公章）

附件7：原厂厂家出具的针对此次项目名称、项目编号、投标产品型号的授权函及质保函并加盖厂家公章

（附设备厂家授权函及质保函并加盖厂家公章）

附件8；近两年本地业绩，附合同复印件

| 序号 | 采购单位名称 | 合同价 | 联系人 | 联系电话 | 项目完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人必须提供上述项目合同复印件并加盖公章，合同应复印内容应包括签订双方、合同详细标的、金额以及双方签章和生效时间（近三年包括自2019年1月1日起至投标截止日）。

附件9： 履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

投标人可提供书面说明或相关证明材料，如所投品牌制造厂商授权证书、售后服务承诺书、产品彩页、产品认证书、检测证书、合格证书等，能够说明投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

附件10：  参选人认为有必要添加的其他材料