- 询价通知书

项目名称：正德职业技术学院南区学生公寓监控建设项目

- 正德职业技术学院

二○二一年六月

第一章  供应商须知

因投标人数不足，正德职业技术学院作为采购单位，就“正德职业技术学院南区学生公寓监控建设项目”进行二次询价采购，现欢迎符合相关条件的供应商参加报价。

一．项目内容：

项目新建34个监控点位，对我院南区大门入口、南区各个学生公寓出入口、南区学生主要活动区域、南区重点要害场所的全覆盖，无盲点监控；本项目新增系统必须与原有监控系统无缝对接，要求采用一套系统兼容新旧设备，实现信息采集、传输和存储功能。

二．供应商资格条件：

1.在中华人民共和国境内注册，供应商应具有国内独立法人资格，具有独立承担民事责任和履行合同能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在前三年内的经营活动中没有重大违法记录；

2.具有较强的项目管理、技术服务和组织实施能力，满足采购文件规定的配送和服务要求，能承担本项目实施工作；

3.具有较强的本地化服务能力，配有较强的专业技术队伍，能提供快速的售后服务响应；

4.满足以下要求，包括：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）符合法律、法规规定的其他条件。

（7）且不能是被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

5. 本项目不接受联合体投标。

6. 本项目不接受进口产品。

三．货物总体要求：供应商提交产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，并对来源合法性负责。

四．报价文件组成

1．法人代表授权书（附件1）；

2．投标函（附件2）；

3. 报价单（附件3）；

4．现场踏勘确认表（附件4）；

5.技术参数响应及偏离表（附件5）；

6.营业执照复印件（或三证合一件）（附件6）；

7.具有2018年以来类似项目的成功案例两项（如有多项，选取单项50万元以上两项），附合同复印件（附件7）；

8. 履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（附件8）；

9.针对此项目校园整体视频监控方案设计图（附件9）。

所有复印件必须加盖公章，报价文件壹式叁份，正本壹份，副本贰份，如有异议以正本为准。

五．现场踏勘：报价人必须勘察现场，切实了解本项目情况后方可投标，若未到现场勘察，将不接收其报价文件。现场踏勘时间2021年6月7日9:00-16：00，需提前一天预约具体时间，联系人：虞老师13057516009。

六．报价文件接收：

报价文件接收截止时间：2021年6月10日11:00前。

报价文件接收地点：请投标人于2021年6月10日9：00-11:00将标书送至正德职业技术学院东门，联系虞老师。请各投标单位按规定时间将标书送达。

七．履约保证金：

中标单位需在接到电话通知3日内至学院领取中标通知书，并缴纳履约保证金（中标金额2%）。如未按时缴纳履约保证金将视为弃标。履约保证金将在施工完成、验收合格后无息退还。

八．评审事项：学院组织招标采购领导小组集体评审，综合评价，确定供货商家。

九. 联系人: 虞老师52111868；技术事项：丁老师52111897；现场踏勘：虞老师52111868。

疫情防控期间,投标人投标须服从学院疫情防控管理,请于规定时间内将标书送至学校东大门联系虞老师。踏勘、投标当天佩戴口罩做好个人防护措施，疫情防控政策如有变化的,以学院防控办最新通知为准。请各投标人及时关注网上信息,做好相应调整,由此给各投标人带来的不便,敬请谅解。

第二章  采购项目的技术规格、要求和数量等

一．采购数量及技术要求

1、总体技术要求

项目新建34个监控点位，对我院南区大门入口、南区各个学生公寓出入口、南区学生主要活动区域、南区重点要害场所的全覆盖，无盲点监控；本项目新增系统必须与原有监控系统无缝对接，要求采用一套系统兼容新旧设备，实现信息采集、传输和存储功能。

（1）高清编码传输。整个系统均需实现1080P高清摄像、编码和资源存储。中心应用平台1080P高清分辨率实时显示直播点播资源。

（2）系统采用独立的存储系统，并支持通过增加存储服务器进行容量扩充。

2、功能及技术要求

（1）前端设备以全天候、多方位、固定、定时或移动侦测的方式对目标进行实时、有效、清晰的监视。

（2）摄像机应做到无死角，要求保证足够的灵敏度，能够实时、准确、清晰地采集信号，采用夜视红外补光技术，可实现夜间无差别监控；应采用开放的或兼容的控制协议，提供标准的控制接口。

3、网络传输

（1）本系统建立在TCP/IP计算机网络平台之上，数字视音频信息、控制指令、数据信息都是通过设备专网传输。

（2）要求具有动态适应网络传输状况和网络带宽的能力，具有全系统带宽管理和流量控制能力。支持大用户量的并发接入，保证在大量图像访问情况下系统仍能正常运行。

（3）摄像机历史监控视频存储时间需大于30天。

监控设备清单

| 序号 | 名称 | 品牌 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外红外枪机 | 推荐海康、大华、宇视等 | 1.★具有500万像素 CMOS传感器，内置麦克风。 2.最低照度彩色：0.005 lux，黑白:0.0005 lux，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。（公安部检验报告证明） 3.★在2560x1920分辨率下，清晰度不小于1900TVL。（公安部检验报告证明） 4.信噪比不小于62dB，红外补光距离不小于100米。 5.不低于IP67防尘防水等级。 6.同时支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±25%范围内变化时可以正常工作。（公安部检验报告证明） 7.★设备工作状态时，支持空气放电9kV，接触放电7kV，通讯端口支持6kV峰值电压。（公安部检验报告证明）。 8.支持H.264、H.265视频编码格式。 | 台 | 33 |
| 2 | 筒机壁装支架 | 推荐海康、大华、宇视等 | 壁装支架/白/铝合金 | 个 | 33 |
| 3 | 360°摄像机 | 推荐海康、大华、宇视等 | 1.最高分辨率可达3200万像素。 2.水平视场角不小于180°，垂直视场角不小于90°，水平中心分辨力不小于2000TVL。 3.★最低照度彩色：0.002 lux，黑白:0.0008 lux，可通过IE浏览器或客户端软件远程调节每颗红外灯亮度。（公安部检验报告证明） 4.支持全景+ePTZ、全景图像、原始图像、全景分割4种码流输出模式。 5.★全景+ePTZ模式支持不小于5路ePTZ画面，全景+ePTZ模式下，全景码流支持3840x2160@25fps，ePTZ码流支持1920x1080@25fps。（公安部检验报告证明） 6.★全景图像模式下，主码流支持8160x3616@25fps，原始图像模式下，4个通道均支持3840x2160@25fps，全景分割模式下，4个通道均支持2032x3616@25fps。（公安部检验报告证明） 7.支持H.264、H.265视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 8.不低于IP67防尘防水和IK10防暴等级。 | 台 | 1 |
| 4 | 球型摄像机支架 | 推荐海康、大华、宇视等 | 壁装支架/白色/铝合金 | 个 | 1 |
| 5 | 立杆 |  | 3.5米组合立杆 | 根 | 7 |
| 6 | 16口POE交换机 | 推荐海康、大华、宇视等 | 支持16个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口 支持IEEE 802.3at/af 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x 支持6 KV防浪涌（PoE口） 支持PoE输出功率管理 千兆网络接入设计 支持无阻塞线速转发 | 台 | 9 |
| 7 | 以太网24口交换机主机 | 推荐海康、大华、宇视、华三等 | L3以太网交换机主机,支持24个10/100/1000BASE-T端口,支持4个10G/1G BASE-X SFP+端口,支持1个Slot,风扇模块(电源侧出风)，交流电源模块，光模块\华三\SFP+单模模块(10km,LC) | 台 | 1 |
| 8 | 光纤熔接盒 |  | 24口，满配耦合器及尾纤，LC接口 | 个 | 6 |
| 9 | 光纤收发器 |  |  | 对 | 14 |
| 10 | 光纤跳线 |  | 1米，单模，LC接口 | 根 | 28 |
| 11 | 室外光纤 |  | 8芯 | 米 | 1600 |
| 12 | 网线 |  | 六类四对非屏蔽双绞线 | 箱 | 9 |
| 13 | 电源线 |  | RVV3*2.5 | 米 | 1600 |
| 14 | 管材 |  | PE32 | 米 | 1600 |
| 15 | 管材 |  | pvc25 | 米 | 450 |
| 16 | 49寸液晶窄边监视显示单元 | 推荐海康、大华、宇视等 | 1.49寸液晶监视器，金属外观，最大分辨率≥1920×1080，亮度≥ 600 cd/m² TBD，对比度≥1500，可视角度 178°(水平)/ 178°(垂直)，支持接口: BNC IN *1，BNC OUT* 1，HDMI IN *1，DVI IN *1，VGA IN *1，AUDIO IN *1，USB *1，RS232 IN *1， RS232 OUT *1。 2.具备透雾处理功能，显示单元具备智能透雾处理技术，支持9个等级的去雾处理能力。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。 3、监视器内置黑白精显模式，可将彩色信号转换成黑白灰度模式并提高图像细节辨认能力。 4.★监视器需支持7色独立调整、精确色彩控制、肤色校正功能。内置图像处理引擎支持RGBCMYF七种颜色亮度(IBC)、色调(IHC)、饱和度(ICC)独立调整。颜色16.7M，和刷新率支持120Hz倍频刷新。内置图像处理器采用3D梳状滤波技术。3D降噪和空间降噪相结合。显示器需要具有厂家自带的自动校色系统，不需要人工参与自动对显示器进行色彩属性一致性校准。显示器色温可以以100K为单位，在2000K至10000K之间调节。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。 | 台 | 2 |
| 17 | 49寸监视器支架 | 推荐海康、大华、宇视等 | 标配支架 | 个 | 2 |
| 18 | 6T硬盘 | 推荐希捷、海康、宇视等 | 3.5 HDD,6TB,7200RPM, 256MB, SATA 6Gb/s 支持硬盘健康管理功能 MTBF(平均故障间隔时间)：不小于150万小时 年写入负载：不小于360TB | 块 | 16 |
| 19 | 控制单元 | 推荐联想等 | (I5-9500/8G/1T+128G/无光驱/2G/W10H)22.5LED | 套 | 1 |
| 20 | 室外防水箱 | 国产优质 |  | 个 | 9 |
| 21 | 辅材 |  |  | 批 | 1 |

二．服务及其他要求

1．工期时间：自签订合同之日起20日内完成施工和调试。

2．付款条件：首付总款项的95%，一年后无质量问题付清尾款。

3．服务及质保要求：所有软硬件设备提供原厂两年免费质保。免费质保期内，软件应免费升级至最新版本，乙方需提供厂家质保授权书，如果出现故障，供方应在接到通知后2小时内予以答复，4小时内派技术人员免费检修，24小时内维修完成。如同一产品连续3次维修还不能修好应免费更换新品。质保期满后，供方应提供永久技术支持和长期跟踪服务，免费向需方提供技术咨询服务和技术问题的解决方案，若接到维修通知，应在48小时内派技术人员协助检修，在备件停止生产的情况下，供方应提供可行的解决方案。

4．免费提供校方运行人员的技术培训服务，免费为校方安装原有六部摄像头。

5．严格按照国家或行业相关标准或规范安装和调试，施工时保持室内墙面及吊顶完好、整洁。施工中破坏的墙面和吊顶等要及时复原。安装、调试不能影响学校的正常教学秩序，服从校方的管理，满足校方的合理要求。

6.在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，供方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在供方投标时的投标报价之中，且并不因此而影响交付需方使用的时间。

7.投标产品必须注明其详细品牌、型号、技术参数和生产厂家。

8.投标报价包括设备费用、运输包装费、搬运装卸费、安装调试费、人工费、保险费、利润、税费等从产品被选中起至安装调试验收合格、质保期结束止期间内所发生的一切费用，无论前述是否列出，任何遗漏，均视为优惠。

附件1

法人代表授权书

本授权委托书申明：我            （姓名）系                      （单位全称）的法人代表人，现授权委托                     （单位名称）的            （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加                                的报价活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

法定代表人（签字或盖章）：

代理人（签字）：

代理人联系电话：             手机号码：

单位盖章：

日期 ：        年     月     日

附件2

# 投标函

正德职业技术学院：

1．根据已收到的                      （项目名称）询价通知书，我单位经考察和研究上述项目询价通知书的全部内容后，我方愿以        元的价格，按上述项目询价通知书的条件要求承诺上述项目供货、服务、质量保证等所有内容；

2．我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3．同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供的和将要提供的文件是真实的、准确的。

4．如果我方中标，我方保证按照招标方的时间和质量要求完成项目。

5．我方接受招标文件中的项目款支付条件。遵守招标文件中要求的收费项目和标准。

6．如果中标，我方将派出           (项目经理姓名)作为本项目的项目经理；

7．除非另外达成协议并生效，你方的询价通知书和本报价文件将构成约束我们双方的合

8. 如果中标，我方还将提供以下优惠服务（此项目可酌情填写）：

单位名称(盖章)：

单位地址：

法定代表人或委托代理人(签字和盖章)：

邮政编码：            电话：          传真：

开户银行名称：

银行账号：

开户行地址：

开户行电话：

日期 ：        年     月     日

附件3

询价采购报价单

| 序号 | 货物名称 | 品牌/规格 | 单位 | 数量 | 单价(元） | 总价(元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 报价金额大写： |  |  |  | 小写： |  |  |

*对设备清单每一项产品进行报价并填报总价；

*报价中应包含安装调试、运输、税金、场地修复平整、辅材等一切与项目相关的费用。投标产品必须注明其详细品牌、型号、技术参数和生产厂家。

供应商名称：                                                            （公章）

联系人：                      联系电话：                    手机：

日期：

附件4

现场踏勘确认表

项目名称：

项目编号：

开标时间：

| 现场踏勘单位 |  |
| --- | --- |
| 现场踏勘时间 |  |
| 现场踏勘简述： 踏勘代表： 联系电话： 年 月 日 |  |
| 该单位已按照招标文件要求，于 年 月 日对项目现场进行踏勘。现场踏勘中遇到的问题如下（请如实反映，如没有，则填无）： 招标人或项目负责人签字或盖章： 年 月 日 |  |

特别提醒：各投标人必须携上述现场踏勘确认表自行前往现场踏勘，并待招标人签字或盖章返还后，将此表原件装订于投标文件正本中，否则将导致投标无效！

附件5：

技术参数响应及偏离表

| 序号 | 名称 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 详见技术要求 |  |  |  |
| 2 |  | 详见技术要求 |  |  |  |
| 3 |  | 详见技术要求 |  |  |  |

技术参数响应及偏离表（商务条款）

| 序号 | 商务条款内容 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 免费质保年限 | 详见技术要求 |  |  |  |
| 2 | 维护保养 | 详见技术要求 |  |  |  |
| 3 | 故障响应 | 详见技术要求 |  |  |  |
| 4 |  | 详见技术要求 |  |  |  |

附件6  企业营业执照

（附企业营业执照复印件并加盖公章）

附件7   近三年承担过类似项目的业绩情况汇总表

近三年类似项目情况汇总表

| 序号 | 中标单位名称 | 联系人 | 联系电话 | 项目完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人必须提供上述项目合同复印件并加盖公章，合同应复印内容应包括签订双方、合同详细标的、金额以及双方签章和生效时间（近三年包括自2018年1月1日起至投标截止日）。

附件8  履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

投标人可提供书面说明或相关证明材料，如资信等级证书、电子与智能化专业承包贰级及以上资质证明、所投品牌生产厂家（或国内总代理）授权证书、产品认证书、检测证书、合格证书、维修服务承诺书等，能够说明投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

附件9  校园整体视频监控方案设计图