- 询价通知书

项目名称：正德职业技术学院室内监控建设项目

项目编号：ZD2022-3

- 正德职业技术学院

二○二二年三月

第一章  供应商须知

正德职业技术学院作为采购单位，就“正德职业技术学院篮球馆等场地室内监控建设招标项目”进行询价采购，现欢迎符合相关条件的供应商参加报价。

一、项目内容：

项目新建18个监控点位，对我院南区篮球场室内、南区教工宿舍楼道、南区乒乓球馆、北区1，2，3幢学生公寓楼道、北区4幢2楼乒乓球室内楼道等重点要害场所的全覆盖，无盲点监控；本项目新增系统必须与原有监控系统无缝对接，要求采用一套系统兼容新旧设备，实现信息采集、传输和存储功能。

二、供应商资格条件：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求，包括：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（4）具有AAA资信等级证书；

（5）具有电子与智能化专业承包贰级（含）以上资质；

（6）参加此采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（7）符合法律、法规规定的其他条件。

（8）且不能是被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

2 、本项目不接受联合体投标。

3、具有2018年以来类似项目的成功案例两项。

4、针对本次正德学院所投主要设备提供原厂2年质保服务。

三、货物总体要求：

供应商提交产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，并对来源合法性负责。

四、报价文件组成（见《报价文件组成材料附件》）

1．法人代表授权书（附件1）；

2．投标函（附件2）；

3. 报价单（附件3）；

4．现场踏勘确认表（附件4）；

5.技术参数响应及偏离表（附件5）；

6.营业执照复印件（或三证合一件）（附件6）；

7.具有2019年以来类似项目的成功案例两项（如有多项，选取单项50万元以上两项），附合同复印件（附件7）；

8. 履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（附件8）；

9.针对此项目校园整体视频监控方案设计图（附件9）。

所有复印件必须加盖公章，报价文件壹式叁份，正本壹份，副本贰份，如有异议以正本为准。

五、现场踏勘：

报价人必须勘察现场，切实了解本项目情况后方可投标，若未到现场勘察，将不接收其报价文件。现场踏勘时间2022年3月18日9:00-16：00，因学校疫情防控，需提前一天预约具体时间，联系人：朱老师 52111911或丁老师 52111868（联系时间：8:00-11:30 14:00-16:40）。

六、投标时间及地点：

1、报价文件接收截止时间：2022年3月22日11:00。

2、报价文件递交时间：2022年3月22日（周二），上午08:00—11:00，逾期不予受理。

3、报价文件接收地点：南京市江宁区将军大道18号正德职业技术学院东门值班室（联系丁老师签收）。

七、履约保证金：

中标单位需在接到电话通知3日内至学院领取中标通知书，并缴纳履约保证金（中标金额2%），如未按时缴纳履约保证金将视为弃标。履约保证金将在施工完成、验收合格后无息退还。

八、评审事项：

学院组织招标采购领导小组集体评审，综合评价，确定供货商家。

九、联系方式:

朱老师52111911或者丁老师52111868；技术事项：丁老师52111897；现场踏勘：丁老师52111868。

疫情防控期间,投标人投标须服从学院疫情防控管理,踏勘、投标当天佩戴口罩做好个人防护措施，疫情防控政策如有变化的,以学院防控办最新通知为准。请各投标人及时关注网上信息,做好相应调整,由此给各投标人带来的不便,敬请谅解。

第二章  采购项目的技术规格、要求和数量等

一．采购数量及技术要求

项目新建18个监控点位，对我院南区篮球场室内、南区教工宿舍楼道、南区乒乓球馆、北区1，2，3幢学生公寓楼道、北区4幢2楼乒乓球室内楼道等重点要害场所的全覆盖、无盲点监控。

1、本项目新增系统必须与原有监控系统无缝对接，要求采用一套系统兼容新旧设备，实现信息采集、传输和存储功能。

（1）高清编码传输。整个系统均需实现1080P高清摄像、编码和资源存储。中心应用平台1080P高清分辨率实时显示直播点播资源。

（2）系统采用独立的存储系统，并支持通过增加存储服务器进行容量扩充。

2、设备技术要求

（1）前端设备以全天候、多方位、固定、定时或移动侦测的方式对目标进行实时、有效、清晰的监视。

（2）摄像机应做到无死角，要求保证足够的灵敏度，能够实时、准确、清晰地采集信号，采用夜视红外补光技术，可实现夜间无差别监控；应采用开放的或兼容的控制协议，提供标准的控制接口。

3、网络传输

（1）本系统建立在TCP/IP计算机网络平台之上，数字视音频信息、控制指令、数据信息都是通过设备专网传输。

（2）要求具有动态适应网络传输状况和网络带宽的能力，具有全系统带宽管理和流量控制能力。支持大用户量的并发接入，保证在大量图像访问情况下系统仍能正常运行。

（3）摄像机历史监控视频存储时间需大于30天。

监控设备清单

| 序号 | 名称 | 品牌 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外红外枪机 | 推荐海康、大华、宇视等 | 400万 1/3" CMOS 红外筒型网络摄像机 支持Smart侦测：10项事件检测，1项异常检测 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 焦距&视场角: 6 mm，水平视场角：49.1°，垂直视场角：26.3°，对角视场角：57.2° 补光距离: 最远可达50 m 防补光过曝: 支持 红外波长范围: 850 nm 补光灯类型: 红外灯 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 音频: 1个内置麦克风 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3 电流及功耗: DC：12 V，0.50 A，最大功耗：6 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.19 A~0.12 A，最大功耗：7.0 W 电源接口类型: Ø5.5 mm圆口 产品尺寸: 186.6 × 92.7 × 87.6 mm 包装尺寸: 235 × 120 × 125 mm 设备重量: 480 g 带包装重量: 670 g 防护: IP66 | 台 | 14 |
| 2 | 筒机壁装支架 | 推荐海康、大华、宇视等 | 壁装支架/白/铝合金 | 个 | 12 |
| 3 | 红外半球摄像机 | 推荐海康、大华、宇视等 | 400万 1/3" CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机 支持Smart侦测：10项事件检测，1项异常检测 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON)），黑白：0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 调节角度: 水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 6 mm，水平视场角：49.1°，垂直视场角：26.3°，对角线视场角：57.2° 补光灯类型: 红外灯 补光距离: 最远可达30 m 波长范围: 850 nm 防补光过曝: 支持 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 音频:1个内置麦克风 网络:1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3 电流及功耗: DC： 12 V，0.41 A，最大功耗：5 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.18 A ~0.11 A，最大功耗：6.5 W 电源接口类型: Ø5.5 mm圆口 产品尺寸: Ø127.3 × 96.8 mm 包装尺寸: 150 × 150 × 141 mm 设备重量: 320 g 带包装重量: 530 g 防护: IP66 | 台 | 4 |
| 4 | 半机壁装支架 | 推荐海康、大华、宇视等 | 壁装支架/白色/铝合金 | 个 | 1 |
| 5 | 8口交换机 | 推荐海康、大华、宇视等 | 轻网管提供8个千兆PoE电口、2个千兆光口 支持IEEE 802.3at/af标准 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准 支持iVMS-4200客户端管理 支持海康云管APP管理 支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理 支持远程升级 支持6 KV防浪涌（PoE口） 支持PoE输出功率管理 千兆网络接入设计 线速转发 存储转发交换方式 坚固式高强度金属外壳 无风扇设计，高可靠性 整机最大POE供电功率：110 W | 台 | 2 |
| 6 | 网线 | 国产 | 六类四对非屏蔽双绞线 | 箱 | 5 |
| 7 | 电源线 | 国产 | RVV3*2.5 | 米 | 100 |
| 8 | 管材 | 国产 | PE32 | 米 | 200 |
| 9 | 管材 | 国产 | pvc25 | 米 | 450 |
| 10 | 6T硬盘 | 推荐希捷、海康、宇视等 | 3.5 HDD,6TB,7200RPM, 256MB, SATA 6Gb/s 支持硬盘健康管理功能 MTBF(平均故障间隔时间)：不小于150万小时 年写入负载：不小于360TB | 块 | 2 |
| 11 | 辅材 |  |  | 批 | 1 |
| 备注：2台8口交换机是否采购由建设中实际情况决定，不需要则不采购。 |  |  |  |  |  |

二、服务及其他要求

1、工期时间：自签订合同之日起20日内完成施工和调试。

2、付款条件：首付总款项的95%，一年后无质量问题付清尾款。

履约保证金：中标人以支票或汇款形式按合同总价的2%缴纳履约保证金，验收通过，无息退还。

除不可抗拒因素外，供方不能按需方要求的时间供货，供方须向需方支付延期罚款，罚金每天按合同总价的2％计算。累计延误达15天，需方将终止合同，并追究供方的违约责任。

3、服务及质保要求：所有软硬件设备提供原厂贰年免费质保。免费质保期内，软件应免费升级至最新版本。产品质保期内，乙方需提供厂家质保授权书，设备及工程保修期不得低于国家和行业的规定。如果出现质量问题，供方应在接到通知后2小时内予以答复，4小时内派技术人员免费检修，24小时内维修完成。如同一产品连续3次维修还不能修好应免费更换新品。质保期满后，供方应提供永久技术支持和长期跟踪服务，免费向需方提供技术培训、技术咨询服务和技术问题的解决方案，若接到维修通知，应在48小时内派技术人员协助检修，在备件停止生产的情况下，供方应提供可行的解决方案。

4、免费提供校方运行人员的技术培训服务。

5、严格按照国家或行业相关标准或规范安装和调试，施工时保持室内墙面及吊顶完好、整洁。施工中破坏的墙面和吊顶等要及时复原。安装、调试不能影响学校的正常教学秩序，服从校方的管理，满足校方的合理要求

6、在在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，供方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在供方投标时的投标报价之中，且并不因此而影响交付需方使用的时间。

7、投标产品必须注明其详细品牌、型号、技术参数和生产厂家。

8、投标报价应是本招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现，即设备在正德职业技术学院指定地点安装调试验收合格后的交货价，包括设备费用、运输包装费、搬运装卸费、安装调试费、人工费、保险费、利润、税费等从产品被选中起至安装调试验收合格、质保期结束止期间内所发生的一切费用，无论前述是否列出，任何遗漏，均视为优惠。