- 询价通知书

项目名称：正德职业技术学院3309机房和6508实验室空调采购

项目编号：ZD2022-6-3-2

- 正德职业技术学院

二○二二年六月

第一章  供应商须知

正德职业技术学院作为采购单位，就“正德职业技术学院3309机房和6508实验室空调采购”进行二次询价采购，现欢迎符合相关条件的供应商参加报价。

一．项目内容：2台5P柜机，2台3P柜机。

二．供应商资格条件：

1.在中华人民共和国境内注册，供应商应具有国内独立法人资格，具有独立承担民事责任和履行合同能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在前三年内的经营活动中没有重大违法记录；

2.具有较强的项目管理、技术服务和组织实施能力，满足采购文件规定的配送和服务要求，能承担本项目实施工作；

3.具有较强的本地化服务能力，配有较强的专业技术队伍，能提供快速的售后服务响应；

4.满足以下要求，包括：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）符合法律、法规规定的其他条件。

（7）且不能是被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

三．货物总体要求：

1..2台5P柜机，2台3P柜机，变频机，一级能效，国内知名品牌。

- 以下规定为机房和实验室空调选型采购的最低技术要求，卖方所提供的技术指标不能低于以下规定：

- 制造商应通过ISO9001质量保证体系的认证。

（2）制造商应已获得3C认证和生产许可证。

（3）压缩机、控制器、风机、膨胀阀、视液镜、干燥过滤器、压力控制器、加湿器等主要零部件为原装设备。

（4）空调室外机应能适应恶劣气象条件。

（5）空调室外机应具有良好的刚性和防腐性能，适应多种环境条件。

（6）交流电要求:5P柜机电压380V，3P柜机电压220V。

（7）当空调发生故障时，应能够发出报警信息。

3.卖方必须提供空调设备的详细参数，我院电工做可行性评估，以确保线路稳定。

四．报价文件组成

1．法人代表授权书（附件1）；

2．投标函（附件2）；

3. 报价单（附件3）；

4. 技术参数响应及偏离表（如有）（附件4）；

5. 营业执照、税务登记证、组织机构代码证,或三证合一的复印件（附件5）；

6．提供从2020年开始本地高校业绩证明，需附采购合同复印件(附件6)；

相关文件的复印件应加盖公章，报价文件壹式叁份，正本壹份，副本贰份，如有异议以正本为准。

五．报价文件接收：

报价文件应密封完好并加盖公章。

接收截止时间：2022年6月21日11:00。

请投标人于2022年6月21日9：00-11:00将标书送至正德职业技术学院东门，联系丁老师。请各投标单位按规定时间将标书送达。

六．履约保证金：

中标单位需在接到电话通知3日内至学院领取中标通知书，并缴纳履约保证金（中标金额2%）。如未按时缴纳履约保证金将视为弃标。履约保证金将在服装验收合格后无息退还。

七．评审事项：学院组织招标采购领导小组集体评审，综合评价，确定供货商家。未中标单位相关费用自行承担，标书不退。

八. 联系人:招标事项丁老师52111868，技术事项陈老师18913816240 。

九、其他补充事宜

疫情防控期间,投标人投标须服从学院疫情防控管理,请于2022年6月21日9：00-11:00之间将标书送至学校东大门联系丁老师。投标当天佩戴口罩做好个人防护措施，疫情防控政策如有变化的,以学院防控办最新通知为准。请各投标人及时关注网上信息,做好相应调整,由此给各投标人带来的不便,敬请谅解。

第二章  采购项目的技术规格、要求和数量等

一．采购数量及技术需求

1.2台5P柜机，2台3P柜机，变频机，一级能效，国内知名品牌。

2.以下规定为机房和实验室空调选型采购的最低技术要求，卖方所提供的技术指标不能低于以下规定：

（1）制造商应通过ISO9001质量保证体系的认证。

（2）制造商应已获得3C认证和生产许可证。

（3）压缩机、控制器、风机、膨胀阀、视液镜、干燥过滤器、压力控制器、加湿器等主要零部件为原装设备。

（4）空调室外机应能适应恶劣气象条件。

（5）空调室外机应具有良好的刚性和防腐性能，适应多种环境条件。

（6）交流电要求:5P柜机电压380V，3P柜机电压220V。

（7）当空调发生故障时，应能够发出报警信息。

3.卖方必须提供空调设备的详细参数，我院电工做可行性评估，以确保线路稳定。

二．商务需求

1.供货要求:供货方接到院方通知后开始。

2.质保及售后要求:在服务保障期内如发生故障，由卖方1-2天内及时上门维修。

3.付款要求:首付总款项的95%，一年后无质量问题且后续售后服务符合相关要求后付清尾款5%。

附件1

法人代表授权书

本授权委托书申明：我            （姓名）系             （单位全称）的法人代表人，现授权委托                     （单位名称）的            （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加                                的报价活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

法定代表人（签字或盖章）：

代理人（签字）：

联系电话：

单位盖章：

日期 ：        年     月     日

附件2

# 投标函

正德职业技术学院：

1．根据已收到的                      询价通知书，我单位经考察和研究上述项目询价通知书的全部内容后，我方愿按上述项目询价通知书的条件要求承诺完成上述项目供货、服务、质量保证等所有内容；

2．如果中标，我方将派出           (项目经理姓名)作为本项目的项目经理；

3．我方接受询价通知书中的项目付款条件；

4．除非另外达成协议并生效，你方的询价通知书和本报价文件将构成约束我们双方的合同内容。

5．如果中标，我方还将提供以下优惠服务（此项目可酌情填写）：

(1)

(2)

(3)

单位名称(盖章)：

单位地址：

法定代表人或委托代理人(签字和盖章)：

邮政编码：            电话：          传真：

开户银行名称：

银行账号：

开户行地址：

开户行电话：

日期 ：        年     月     日

附件3

询价采购报价单

| 序号 | 货物名称 | 品牌/规格 | 单位 | 数量 | 单价(元） | 总价(元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 报价金额大写（元）： |  |  |  |  | 小写（元）： |  |

*报价中应包含运输、税金等一切与项目相关的费用。

供货方接到院方通知后开始生产服装需要________天完成供货

供应商名称：                                                            （公章）

联系人：                      联系电话：                    手机：

日期：

附件4：

技术参数响应及偏离表（如有）

| 序号 | 名称 规格 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 详见技术要求 |  |  |  |
| 2 |  | 详见技术要求 |  |  |  |

技术参数响应及偏离表（商务条款）

| 序号 | 商务条款内容 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保 |  |  |  |  |
| 2 | 售后服务 |  |  |  |  |

附件5：

营业执照、税务登记证、组织机构代码证,或三证合一的复印件

附件6：

自2020年以来(合同签署时间)与本地高校业绩证明（提供相关合同的复印件）

| 序号 | 中标单位名称 | 联系人 | 联系电话 | 项目完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

报价人名称(公章) ：

报价人代表(签字或签章)：