## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：6#楼电气工程 | [5 empty] | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | C 电气工程 |  |  | 1
|  | C.4.11 强电系统 |  |  | 1
1 | 030404017002 | 配电箱 | 1名称：配电箱 2安装方式：暗装 | 台 | 3
2 | 030412001001 | 300*600平板灯 | 1.名称:300*600平板灯 2.规格、型号：24W,光源色温6000K(白) | 套 | 9
3 | 030412001003 | 600*600平板灯 | 1.名称:600*600平板灯 2.规格、型号：48W,光源色温6000K(白) | 套 | 44
4 | 030412001004 | 600*600成品LED灯(六边形) | 1.名称:600*600成品LED灯(六边形) 2.规格、型号：36W.(700*700*1.0铝板基层) | 套 | 63
5 | 030412005001 | 成品100*1200*40LED条形灯 | 1.名称:成品100*1200*40LED条形灯 2.规格、型号：48W | 套 | 17
6 | 030412001002 | 射灯 | 1.名称:射灯 2.规格、型号：10W 相关色温6000K | 套 | 12
7 | 030412004006 | 铝槽线型灯 | 1.名称:铝槽线型灯 2.具体做法详见节图纸 | m | 29.46
8 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单极单控开关面板 | 个 | 5
9 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双极单控开关面板 | 个 | 2
10 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:三极单控开关面板 | 个 | 9
11 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:二三五孔插座 | 个 | 7
12 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:二三五孔防水插座 | 个 | 1
13 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:五孔地插 | 个 | 45
14 | 030404035004 | 插座 | 1.名称:空调插座 380V | 个 | 4
15 | 030404035005 | 插座 | 1.名称:挂机空调插座 220V | 个 | 1
16 | 030404033001 | 换气扇300*300 | 1.名称:换气扇300*300 25W 2.具体规格参数详设计图纸 | 台 | 6
17 | 030408001049 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆敷设WDZBN-YJV-5*10 2.敷设方式、部位:桥架及管道敷设 | m | 112.97
18 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内及桥架配线 2.配线形式:照明线路 3.规格:BV-2.5 | m | 2109.24
19 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.规格:BV-4 | m | 608.31
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2024年7月16日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：6#楼电气工程 | [5 empty] | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
20 | 030411001020 | 配管 | 1.名称:JDG管DN20 2.配置形式:暗配 | m | 500.93
21 | 030411001041 | 配管 | 1.名称:JDG管DN20 2.配置形式:暗配 | m | 148.73
22 | 030411001042 | 配管 | 1.名称:JDG管DN20 2.配置形式:暗配 | m | 112.97
23 | 030413002001 | 凿（压）槽 | 1名称：刨沟修补 | m | 153.63
24 | 030411001038 | 金属软管DN25 | 1.名称:金属软管DN25 | m | 55
25 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:86型开关盒暗装 | 个 | 217
|  | C 弱电系统 |  |  | 1
26 | 030411001039 | 配管 | 1.名称:JDG管DN20 2.配置形式:暗配 | m | 339.53
27 | 030502005001 | 超6类网线 | 1名称：超6类网线 2包含：水晶头、压线等 | m | 339.53
28 | 030502004001 | 网络插座 | 1名称：网络插座 | 个 | 1
29 | 030502004002 | 网络地插 | 1名称：网络地插 | 个 | 4
30 | 030502010001 | 无线WIFI终端 | 1名称：无线WIFI终端 | 个 | 3
分部分项合计
31 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2024年7月16日
表-08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：6#楼电气工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.30%
4 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.1%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2024年7月16日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：6#楼电气工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.05%
6 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.6～1.6%
7 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.1%
8 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
9 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.10%
10 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.03%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2024年7月16日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：6#楼电气工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.04～0.08%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2024年7月16日
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：6#楼电气工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2024年7月16日
表-12

## 表-12-1暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：6#楼电气工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2024年7月16日
表-12-1

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：6#楼电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2024年7月16日
表-13