正德职业技术学院

项目名称：雨污分流排水管道检测

项目编号：JSJY-ZDXY-2025-03-001

招 标 文 件

日 期：二〇二五年三月

# 目   录

第一部分 投标人须知

第二部分 招标方式及相关规定

第三部分 报价内容及相关要求

第四部分 投标文件格式

# 第一部分　投标人须知

- 一、招标文件

1.本文件中招标单位为正德职业技术学院，亦称甲方；中标人系指最后中标的投标人，亦称乙方。

2.招标文件包括第一、第二、第三、第四共四个部分。

3.投标人应详阅招标文件中的所有条款；不按招标文件要求提供的投标文件和资料，可能被拒绝接受，其后果由投标人自已负责。

## 二、招标文件的澄清

投标人如须澄清招标文件的疑点，请在投标截止时间两日前以书面形式（包括书面文字、传真、电子邮件等）向招标人提出，招标人将以书面形式予以解答。在此时间之后的或其他非书面方式的任何质疑招标人将不予回答。

## 三、招标文件的补充或修正

1.在招标截止日两天以前的任何时间，招标人不论由于自己的考虑或对投标人提问的澄清，可以对招标文件用书面补充的方式进行修正。

2.为使投标人在准备投标时，有合理的时间考虑，招标人有权决定推迟投标的截止日期和开标日期，并将此变更通知所有的投标人。

## 四、投标文件的文字

1.投标文件以及投标人与招标人之间函、电、文件和资料往来，都应以中文书写。

2.投标人已印签好的说明书等可以使用其它文字，但应附有全文中文译文。

3.任何不符合上述两项规定的投标文件和资料，将被拒绝接受或视为无效。

## 五、投标文件的签署及其形式

1.投标文件应密封。投标人应在投标函中写清投标人全称、地址、邮编、电话等，并由授权代表签字或盖章。

2.投标文件须一式叁份，并分别以“正本”壹份和“副本”贰份，如果它们之间有差异，则以正本为准。

3.投标文件的正、副本都应用打字机或不退色墨水书写，且经授权代表签署。

4.投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由原授权代表签署。

5.报价须以人民币报价，币制、金额单位要统一并由授权代表签署。

6.投标文件由投标人在规定的时间内送达。

# 第二部分  招标方式及相关规定

一、正德职业技术学院雨污分流排水管道检测项目为公开招标，请投标人在规定时间将投标文件密封后，送至正德职业技术学院。

二、招标程序：报名→踏勘现场→提交投标相关材料→招标评审→确定合作商。

三、递交投标文件截止时间：2025年3月31日上午9:30。

四、递交投标文件地点：正德职业技术学院东门（如有变化另行通知）。请各投标人按规定时间将投标文件送达。

五、开标地点：正德职业技术学院行政楼一楼资产管理办公室

六、评标办法

本项目采用综合评分法（综合考虑价格、实施方案、技术、服务、业绩等以及对招标文件的响应程度），按下述评分方法打分，并按得分高低进行排序，由采购招标工作组评定，确定中标候选人。（各投标人的得分为采购招标工作组所评定分数的算术平均值）

评分标准为：

## 评分标准表

| 序号 | 评分项目 | 评分方法 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 投标报价（20分） | 投标价格的平均价为评标基准价，投标人报价比基准价每高1%，扣1分；每低1%，扣0.5分。 | 20 |
| 二 | 项目实施方案 （25分） | 1.方案内容完整，涵盖项目背景、目标、方法以及项目重点、难点等内容，得10分；内容基本完整，得5分；内容不完整，得1分。 | 10 |
|  |  | 2.技术方案： 针对本项目的所有分项工作，设计合理的技术路线及完整的工作方案。方案内容全面、可操作性强的，得5分；内容稍有偏离、有一定的可操作性的，得3分；方案不全面的，得1分。 | 5 |
|  |  | 3.组织管理： 根据项目要求，配备合理的人员数量、专业队伍、仪器设备，制定合理的工期计划及控制措施等。措施完善、全面可行的，得5分；措施较完善、基本可行的，得3分；措施不完善的，得1分。 | 5 |
|  |  | 4.根据项目特点及管线信息保密要求： 制定内容全面、流程完备、科学合理的安全保障体系和保密控制体系。措施完善、全面可行的，得5分；措施较完善、基本可行的，得3分；措施不完善的，得1分。 | 5 |
| 三 | 检测设备要求 （10份） | 测量仪器（全站仪、GPS接收机等）的投入： 投入全站仪测量设备，每1台得1分，满分2分； 投入GPS接收机测量设备，每1台得1分，满分2分； 投入CCTV管道内窥检测系统设备的，每1台得1分，满分2分； 投入管道潜望镜设备的，每1台得1分，满分2分； 投入声纳检测设备的，每1台得1分，满分2分。 （提供仪器设备发票复印件并加盖公章。） | 10 |
| 四 | 质量保证措施 （10分） | 1.质量控制体系完善，措施具体可行，责任明确，得5分；质量控制体系基本完善，得3分；质量控制体系不完善，得1分。 | 5 |
|  |  | 2.质量检测手段齐全，能够有效控制检测质量，得5分；质量检测手段一般，得3分；质量检测手段缺乏，得1分。 | 5 |
| 五 | 项目团队（15分） | 1.项目负责人： 投入本项目的项目负责人具有工程师及以上技术职称的得2分，且具备管道检测与评估专业技术岗位资格相关证书得2分，满分4分。 | 4 |
|  |  | - 项目组成员(项目负责人除外)： - ①投入本项目的技术负责人具有工程师及以上技术职称的得3分，且具备管道检测与评估专业技术岗位资格相关证书得2分，满分5分。 ②投入的其他人员(项目负责人和技术负责人除外)中具备管道检测与评估专业技术岗位资格相关证书的，每投入1名得2分，满分4分。 ③投入的其他人员(项目负责人和技术负责人除外)中具有初级工程师及以上技术职称相关证书的，每投入1名得1分，满分2分。 (备注：上述全部人员，需提供相关证书复印件并加盖单位公章并提供人员在投标人单位依法缴纳社保的证明(投标文件提交截止前三个月内至少一个月)，否则不得分。) | 11 |
| 六 | 企业资质及业绩 （13分） | 1.供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每项证书得1分，满分3分。（提供证书复印件加盖公章。） | 3 |
|  |  | 2.根据投标人近三年承担过类似项目业绩情况的有效证明材料进行评价： 签订日期在2022年3月1日以后的的协议或合同。每份得2分，最高得10分。（以投标文件提供中的协议或合同复印件为依据；如果不提供协议或合同复印件，则视为无效，得1分）。 | 10 |
| 七 | 服务承诺（4分） | 1.服务响应及时，得2分；响应一般，得1分；响应不及时，不得分。 | 2 |
|  |  | 2.在项目服务要求基础上，承诺提高项目服务质量、措施等服务内容。完善、全面可行的，得2分；内容稍有偏离、基本可行的，得1分；不符合实际或无相关分析的，不得分。 | 2 |
| 八 | 标书制作（3分） | 根据投标文件编制水平、相关材料是否完整,技术偏离表、商务偏离表是否完整，参选文件装订印刷质量、页码清晰等情况酌情打分，优秀得3分，一般得2分，差1分。 | 3 |
| 总分 |  |  | 100 |

七、投标人如需咨询，请与招标单位联系。

商务咨询：毛老师   电话025-52111868

技术咨询：周老师   电话025-52111881

其他未明确条款以合同约定为准。

八、地址：南京市江宁区将军大道18号，邮编211106。

# 第三部分  报价内容及相关要求

- 一、项目概况

学院南北校区内所有雨水、污水排水管道检测（总长度9722米）。通过CCTV检测可以把雨水管道、污水管道的管径、埋深、距离、暗井定位、检查井情况等资料汇总并制成电子管网图(CAD图)，并做好现场实地标记，及时发现雨水管道、污水管道出现的接口错位下沉、脱节、管壁破损、腐蚀、管道变形等影响管网正常运行的情况。

- 特定资格要求

供应商具有有效期内的省（含直辖市、自治区）及以上人民政府质量技术监督管理部门颁发的检验检测机构资质认定（CMA）证书（证书类别中含管道CCTV检测）。

- 项目服务要求

签订合同后30日历天提交首次报告，根据实际情况需配合管道改造工程的设计单位、施工单位完成设计、施工等相关复核工作。待甲方整改完成后，通知进场复测后15日，提交正式成果报告。

- 四、其他要求

合同签订开始进场检测后首付30%合同价款，提供符合甲方要求的检测成果报告，并通过地方行政管理部门验收后付至100%合同款。

# 第四部分  投标文件格式

正德职业技术学院

项目名称：雨污分流排水管道检测

项目编号：JSJY-ZDXY-2025-03-001

投  标  文  件

投标人：

法定代表人：

年        月       日

# 目  录

附件一：项目评分目录	10

附件二：法人代表授权书	12

附件三：投标函	13

附件四：商务、技术条款偏离表（如有）	15

附件五：真实性承诺书	16

附件六：企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证,或三证合一证照（复印件加盖公章）	17

附件七：法定代表人和委托代理人身份证复印件（复印件加盖公章）	18

附件八：企业最近三年承担过类似项目的业绩，附合同复印件并加盖公章	19

附件九：企业履行合同所必须的专业技术能力的资质资书等证明材料（复印件加盖公章）	20

附件十：近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明	21

附件十一：依法缴纳税收和社会保障资金的证明	22

附件十二：资信证明（会计师事务所出具的上一年度审计报告或银行出具的资信证明）	23

附件十三：踏勘现场确认单	24

# 附件一：项目评分目录

| 序号 | 评分项目 | 评分方法 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 投标报价（20分） | 投标价格的平均价为评标基准价，投标人报价比基准价每高1%，扣1分；每低1%，扣0.5分。 |  |
| 二 | 项目实施方案 （25分） | 1.方案内容完整，涵盖项目背景、目标、方法以及项目重点、难点等内容，得10分；内容基本完整，得5分；内容不完整，得1分。 |  |
|  |  | 2.技术方案： 针对本项目的所有分项工作，设计合理的技术路线及完整的工作方案。方案内容全面、可操作性强的，得5分；内容稍有偏离、有一定的可操作性的，得3分；方案不全面的，得1分。 |  |
|  |  | 3.组织管理： 根据项目要求，配备合理的人员数量、专业队伍、仪器设备，制定合理的工期计划及控制措施等。措施完善、全面可行的，得5分；措施较完善、基本可行的，得3分；措施不完善的，得1分。 |  |
|  |  | 4.根据项目特点及管线信息保密要求： 制定内容全面、流程完备、科学合理的安全保障体系和保密控制体系。措施完善、全面可行的，得5分；措施较完善、基本可行的，得3分；措施不完善的，得1分。 |  |
| 三 | 检测设备要求 （10份） | 测量仪器（全站仪、GPS接收机等）的投入： 投入全站仪测量设备，每1台得1分，满分2分； 投入GPS接收机测量设备，每1台得1分，满分2分； 投入CCTV管道内窥检测系统设备的，每1台得1分，满分2分； 投入管道潜望镜设备的，每1台得1分，满分2分； 投入声纳检测设备的，每1台得1分，满分2分。 （提供仪器设备发票复印件并加盖公章。） |  |
| 四 | 质量保证措施 （10分） | 1.质量控制体系完善，措施具体可行，责任明确，得5分；质量控制体系基本完善，得3分；质量控制体系不完善，得1分。 |  |
|  |  | 2.质量检测手段齐全，能够有效控制检测质量，得5分；质量检测手段一般，得3分；质量检测手段缺乏，得1分。 |  |
| 五 | 项目团队（15分） | 1.项目负责人： 投入本项目的项目负责人具有工程师及以上技术职称的得2分，且具备管道检测与评估专业技术岗位资格相关证书得2分，满分4分。 |  |
|  |  | - 项目组成员(项目负责人除外)： - ①投入本项目的技术负责人具有工程师及以上技术职称的得3分，且具备管道检测与评估专业技术岗位资格相关证书得2分，满分5分。 ②投入的其他人员(项目负责人和技术负责人除外)中具备管道检测与评估专业技术岗位资格相关证书的，每投入1名得2分，满分4分。 ③投入的其他人员(项目负责人和技术负责人除外)中具有初级工程师及以上技术职称相关证书的，每投入1名得1分，满分2分。 (备注：上述全部人员，需提供相关证书复印件并加盖单位公章并提供人员在投标人单位依法缴纳社保的证明(投标文件提交截止前三个月内至少一个月)，否则不得分。) |  |
| 六 | 企业资质及业绩 （13分） | 1.供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每项证书得1分，满分3分。（提供证书复印件加盖公章。） |  |
|  |  | 2.根据投标人近三年承担过类似项目业绩情况的有效证明材料进行评价： 签订日期在2022年3月1日以后的的协议或合同。每份得2分，最高得10分。（以投标文件提供中的协议或合同复印件为依据；如果不提供协议或合同复印件，则视为无效，得1分）。 |  |
| 七 | 服务承诺（4分） | 1.服务响应及时，得2分；响应一般，得1分；响应不及时，不得分。 |  |
|  |  | 2.在项目服务要求基础上，承诺提高项目服务质量、措施等服务内容。完善、全面可行的，得2分；内容稍有偏离、基本可行的，得1分；不符合实际或无相关分析的，不得分。 |  |
| 八 | 标书制作（3分） | 根据投标文件编制水平、相关材料是否完整,技术偏离表、商务偏离表是否完整，参选文件装订印刷质量、页码清晰等情况酌情打分，优秀得3分，一般得2分，差1分。 |  |

# 附件二：法人代表授权书

正德职业技术学院：

我            （姓名）系                        （单位名称）的法定代表人，现授权委托                     （单位名称）的            （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加                                   的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字）：

代理人（签字）：

联系电话：

日期 ：

# 附件三：投标函

| 序号 | 项目名称 | 报价金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 雨污分流排水管道检测 |  |
| 合计（人民币大写）： 合计总价必须包含完成本项目的所有费用（包括各种税费等） |  |  |
| 优惠条件（如有） |  |  |

备注：我方承诺以下内容：

（1）遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加该项目响应；

（2）所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

（3）不与其他供应商相互串通响应，不排挤其他供应商的公平竞争；

（4）不与相关部门串通响应；

（5）不向采购招标领导小组成员行贿以牟取成交；

（6）不以他人名义响应或者以其他方式弄虚作假；

（7）不恶意压低或抬高报价；

（8）不在成交后进行虚假恶意投诉。

（9）承诺上述项目供货、服务、质量保证等所有内容；

（10）我方接受招标文件中的项目付款条件；

（11）除非另外达成协议并生效，你方的招标文件和本投标文件将构成约束我们双方的合同内容；

（12）我单位若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，愿意接受国家法律、学院相关规定和招标文件约定的处罚。

单位名称：(盖章)

单位地址：

法定代表人或委托代理人：(签字和盖章)

邮政编码：

开户银行名称：

银行账号：

开户行地址：

开户行电话：

日期 ：

# 附件四：商务、技术条款偏离表（如有）

参数偏离表（商务条款）

| 序号 | 商务条款内容 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 详见标书要求 |  |  |  |
| 2 |  | 详见标书要求 |  |  |  |
| 3 |  | 详见标书要求 |  |  |  |

参数偏离表（技术条款）

| 序号 | 技术条款内容 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 详见技术要求 |  |  |  |
| 2 |  | 详见技术要求 |  |  |  |
| 2 |  | 详见技术要求 |  |  |  |

# 附件五：真实性承诺书

正德职业技术学院：

为确保项目招标工作顺利进行，我公司在此承诺：

(1)具有独立订立合同的能力;

(2) 未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

(3) 企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

(4)企业的资质类别满足招标公告要求;

(5)符合法律、法规规定的其他条件。

若经招标人核实，发现所报内容失实或有任何弄虚作假行为，我公司愿自动放弃此次投标，若因此给此次招标工作带来不良影响，我公司将自愿承担所有责任。

单位名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期 ：

# 附件六：企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证,或三证合一证照（复印件加盖公章）

# 附件七：法定代表人和委托代理人身份证复印件（复印件加盖公章）

# 附件八：企业最近三年承担过类似项目的业绩，附合同复印件并加盖公章

最近三年类似项目业绩情况汇总表

| 序号 | 中标单位名称 | 联系人 | 联系电话 | 项目完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人必须提供上述项目合同复印件并加盖公章，合同应复印内容应包括签订双方、合同详细标的、金额以及双方签章和生效时间（近三年包括自2022年3月1日起至投标截止日）。

# 附件九：企业履行合同所必须的专业技术能力的资质资书等证明材料（复印件加盖公章）

# 附件十：近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

正德职业技术学院：

我公司在近三年内，在经营活动中没有重大违法记录（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

特此声明！

单位名称（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：

注：投标人须附“国家企业信用信息公示系统”中相关页面截图

# 附件十一：依法缴纳税收和社会保障资金的证明

1.须提供投标截止时间前三个月（2024年12月至2025年2月）内任意一个月缴纳税收的证明材料复印件并加盖公章，缴纳个税凭据不作为证明材料。

2.须提供投标截止时间前三个月（2024年12月至2025年2月）内任意一个月缴纳社会保障资金的证明材料复印件并加盖公章。

3.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应的证明材料。

# 附件十二：资信证明（会计师事务所出具的上一年度审计报告或银行出具的资信证明）

注：1.审计报告复印件应当包括资产负债表、利润表及其附注、加盖会计师事务所公章页，复印件必须加盖公章。

- 银行资信证明是指投标截止日期前三个月内（2024年12月至2025年2月）开立基本账户的银行开具的资信证明，可以是复印件但必须加盖投标人公章。

# 附件十三：踏勘现场确认单

项目名称：雨污分流排水管道检测项目

项目编号：JSJY-ZDXY-2025-03-001

| 踏勘现场单位 |  |
| --- | --- |
| 踏勘现场时间 | 2025年 月 日 |
| 踏勘现场简述： 踏勘代表： 联系电话： 2025年 月 日 |  |
| 该单位于2025年 月 日对项目现场进行踏勘。踏勘现场中遇到的问题如下（请如实反映，如没有，则填无）： 招标部门或申购单位代表签字或盖章： |  |

注：踏勘现场确认单须装订于投标文件内