# 正德职业技术学院

# 询价通知书

项目名称：卫生所空调采购及安装

项目编号：JSJY-ZDXY-2022-12-003

二○二二年十二月

第一章  供应商须知

正德职业技术学院作为采购单位，现就“正德职业技术学院卫生所空调采购及安装”项目进行公开询价，欢迎符合相关条件的供应商参加报价。

- 项目内容

卫生所空调采购及安装项目。院卫生所共计11个房间需要安装空调。根据房间面积大小，经统计需配置1.5P挂机4台，2P柜机4台，3P柜机3台。

二、供应商资格条件

（一）在中华人民共和国境内注册，供应商应具有国内独立法人资格，具有独立承担民事责任和履行合同能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在前三年内的经营活动中没有重大违法记录；

（二）具有较强的项目管理、技术服务和组织实施能力，满足采购文件规定的配送和服务要求，能承担本项目实施工作；

（三）具有较强的本地化服务能力，配有较强的专业技术队伍，能提供快速的售后服务响应；

（四）满足以下要求，包括：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加此采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.符合法律、法规规定的其他条件；

7.且不能是被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

三、货物总体要求：供应商提交产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，并对来源合法性负责。

四、报价文件组成

（一）法人代表授权书（附件1）

（二）投标函（附件2）

（三）报价单（附件3）

（四）技术参数响应及偏离表（如有）（附件4）

（五）营业执照、税务登记证、组织机构代码证,或三证合一的复印件（附件5）

（六）提供从2020年开始本地高校业绩证明，需附采购合同复印件（附件6，非必要）

（七）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（附件7）

相关文件的复印件应加盖公章，报价文件壹式叁份，正本壹份，副本贰份，如有异议以正本为准。

五、报价文件接收

报价文件应密封完好并加盖公章。

接收截止时间：2022年12月20日11:00。

请投标人于2022年12月20日8：00-11:00将标书送至正德职业技术学院东门，联系顾老师。请各投标单位按规定时间将标书送达。

七、履约保证金

中标单位需在接到电话通知3日内至学院领取中标通知书，并缴纳履约保证金（中标金额2%）。如未按时缴纳履约保证金将视为弃标。履约保证金将在项目验收合格后无息退还。

八、评审事项

学院组织招标采购领导小组集体评审，综合评价，确定供货商家。未中标单位相关费用自行承担，标书不退。

- 联系人

顾老师025-5211186

第二章  采购项目的技术规格、要求和数量等

一、采购数量

1.5P挂机4台，2P柜机4台,3P柜机3台（含不锈钢支架、开孔、空开），详见附件。

附件：性能参数要求（推荐品牌：格力、美的等国内知名品牌）

| 序号 | 名称 | 型号及性能要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.5P挂壁式空调 | 1.空调类型：1.5P挂壁式空调 2.冷暖类型：冷暖型 3.技术规格：KFR-35GW 4.能效：≥3级 | 台 | 4 |  |
| 2 | 2P柜式空调 | 1.空调类型：2P柜式空调 2.冷暖类型：冷暖型 3.技术规格：KFR-50LW 4.能效：≥3级 | 台 | 4 |  |
| 3 | 3P柜式空调 | 1.空调类型：3P柜式空调 2.冷暖类型：冷暖型 3.技术规格：KFR-72LW 4.能效：≥3级 | 台 | 3 |  |
| 4 | 1.5P挂机加长管 |  | 元/米 |  | 按实结算 |
| 5 | 2P柜机加长管 |  | 元/米 |  | 按实结算 |
| 6 | 3P柜机加长管 |  | 元/米 |  | 按实结算 |

二、商务需求

1.供货要求:供货方接到院方通知后开始供货

2.质保及售后要求:在服务保障期内如发生故障，由卖方提供1-2天内及时上门维修。

3.付款要求:项目验收后付总款项的95%，一年后无质量问题且后续售后服务符合相关要求后付尾款5%。

附件1

法人代表授权书

本授权委托书申明：我（姓名）系                       （单位全称）的法人代表人，现授权委托                     （单位名称）  的 （姓名） 为我公司代理人，以本公司的名义参加  正德职业技术学院卫生所空调采购及安装项目                              的报价活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

法定代表人（签字或盖章）：

代理人（签字）：

联系电话：

单位盖章：

日期 ：2022年12月  日

*须提供法人代表和受委托人身份证复印件（用于确认受委托人身份）

附件2

# 投标函

正德职业技术学院：

1．根据已收到的正德职业技术学院卫生所空调采购及安装项目询价通知书，我单位经考察和研究上述项目询价通知书的全部内容后，我方按上述项目询价通知书的条件要求承诺上述项目供货、服务、质量保证等所有内容；

2．如果中标，我方将派出           (项目经理姓名)作为本项目的项目经理；

3．我方接受询价通知书中的项目付款条件；

4．除非另外达成协议并生效，你方的询价通知书和本报价文件将构成约束我们双方的合同内容。

5.我方承诺以下内容：

（1）遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加该项目投标；

（2）所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

（3）不与其他供应商相互串通报价，不排挤其他供应商的公平竞争；

（4）不与相关部门串通报价；

（5）不向评审委员会成员行贿以牟取成交；

（6）不以他人名义报价或者以其他方式弄虚作假；

（7）不恶意压低或抬高报价；

（8）不在成交后进行虚假恶意投诉。

我单位若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，愿意接受国家法律、学校相关规定和招标文件做出的处罚。

6．如果中标，我方还将提供以下优惠服务（此项目可酌情填写）：

(1)

(2)

(3)

单位名称(盖章)：

单位地址：

法定代表人或委托代理人(签字和盖章)：

邮政编码：            电话：          传真：

开户银行名称：

银行账号：

开户行地址：

开户行电话：

日期 ：2022年12月  日

附件3

询价采购报价单

| 序号 | 货物名称 | 品牌/规格 | 数量 | 单价(元） | 总价(元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 报价金额大写： | 报价金额小写：¥ |

*推荐品牌：格力、美的等

*报价中应包含运输、税金等一切与项目相关的费用。

供货方接到院方通知后需要_____天完成供货

供应商名称：（盖公章）

联系人：

联系电话：

日期：2022年12月  日

附件4

技术参数响应及偏离表（如有）

| 序号 | 名称规格 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 |  | 详见 技术要求 |  |  |  |
| 22 |  | 详见 技术要求 |  |  |  |

技术参数响应及偏离表（商务条款）

| 序号 | 商务条款内容 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保 |  |  |  |  |
| 2 | 售后服务 |  |  |  |  |

附件5

营业执照、税务登记证、组织机构代码证,或三证合一的复印件

附件6（非必要）

自2020年以来(合同签署时间)与本地高校业绩证明（提供相关合同的复印件）

| 序号 | 中标单位 名称 | 联系人 | 联系电话 | 项目 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

报价人名称(公章) ：

报价人代表(签字或签章)：

### 附件7

### 近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

正德职业技术学院：

我公司在近三年内，在经营活动中没有重大违法记录（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

特此声明。

法定代表人或代理人（签字）：

投标人名称（单位盖章）：

注：投标人须附“国家企业信用信息公示系统”中相关页面截图