| 序号 | 评分项目 | 评分方法 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 报价 （20分） | 综合评分法：去掉其中的一个最高价和一个最低价后取算术平均值为A。评标基准价 = A，偏离A的每增加1%扣0.2分，每降低1%扣0.2分（扣完为止，不记负分），偏离不足1%的，按1%计算得分。 | 20 |
| 二 | 技术要求 （30分）该项总分为30分，所涉及技术条款为必须项。有其中一项不符合，该项分数为0。 | 1.预防性试验技术要求：1.高压中置柜2.高压环网柜3.干式变压器4.电力电缆5.直流屏6.低压柜。 | 30 |
|  |  | 2.实验人数：不少于10人。 |  |
|  |  | 3.项目经理：具有电气或机电专业本科及以上学历，具备中级工程师“建设工程专业”及以上职称，具有特种电工作业证书（继电保护作业和电气保护作业）及“高、低压电工作业证”。 |  |
|  |  | 4.试验人员：至少6名技术人员，具备国家安监局颁发的“继电保护作业证”两人、“电气试验作业证”两人、“电力电缆作业证”两人。 |  |
|  |  | 5.维修人员：实验人员中包含3位维修人员。同时具备国家安监局颁发的“高处安装、维护、拆除作业证”及“熔化焊接与热切割作业证”。 |  |
|  |  | 6.保险：投标人须为本次项目配备的试验人员购买有效期内的雇主责任险及意外伤害险；同时提供社保机构出具近3个月，投标人为试验人员缴纳的养老保险缴费证明材料（须加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章或具有可验证的二维码（或验证码），至少提供近3个月）。 |  |
|  |  | 7.试验设备配置要求：提供所需试验设备的照片及采购发票。 |  |
|  |  | 8.试验设备校验要求：试验设备本身须定期送检校验核准，根据主要试验设备清单要求，提供所需主要试验设备的检验报告；（提供主要试验设备江苏省或南京市的计量检验中心检验报告复印件并加盖单位公章，报告原件备查）。 |  |
| 三 | 施工要求 （50分） | - 1.提供详细具体的施工及检测方案：满分8分，未提供不得分 | 8 |
|  |  | - 2.维修方案：满分8分，未提供不得分 | 8 |
|  |  | - 3.试验进度计划表：满分8分，未提供不得分 | 8 |
|  |  | 4.组织结构：满分8分，未提供不得分 | 8 |
|  |  | 5.所用试验设备介绍表：满分8分，未提供不得分 | 8 |
|  |  | - 6.质保期：三年。质保要求：按照安全工器具检验周期要求，承担三年内学院南北区10kV变电所安全工器具及绝缘垫定期检验工作，提供CMA检测报告。并对学院所属变电所内出现的应急情况提供相应技术指导及支持，承担质保期间发生的一切费用及因安装质量的欠缺给甲方造成的一切损失（因甲方原因造成的除外）。满足三年得4分，每增加一年得2分。满分10分，不满足不得分。 | 10 |