正德职业技术学院

项目名称：无人机综合实训中心建设改造

项目编号：JSJY-ZDXY-2024-06-007

招 标 文 件

日 期：二〇二四年七月

# 目   录

第一部分 资格审查

第二部分 投标人须知

第三部分 招标方式

第四部分 技术要求

第五部分 报价内容及要求

第六部分 合同条款的主要内容

第七部分 附件

第八部分 投标文件格式

# 第一部分  资格审查

- 一、资格审查条件

本项目采用资格后审的方式，即在开标后评标前进行，根据规定的资格审查条件，由招标人对投标人的资格进行审查，符合合格条件的才可进入评标阶段。投标人必须满足的资格条件，如下表。

资格审查要求对照表

| 序号 | 资格和符合性检查回应内容 | 是否响应（满足） （填是或者否） | 资格审查文件中的页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、企业营业执照或税务登记证； 二、企业资质证书： 具备建筑工程施工总承包三级及以上或建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质的证明材料； 三、安全生产许可证； 四、法人代表和受委托人身份证复印件（用于确认受委托人身份）； 提供相关复印件须加盖单位公章。 |  |  |
| 2 | 承诺书： 投标人须提供资格审查承诺书（格式附后），加盖法定代表人签章（或手写签名）及单位公章。 |  |  |
| 投标人：______________________(盖章) 日 期：_______年______月______日 |  |  |  |

注：此表应装订在资格审查文件目录页后，便于招标人进行审查。

- 二、资格审查说明

1．投标人必须满足以上所有的条件，如果以上条件有其中一项不能满足，则该投标人的资格审查将不能通过，不能进入下一步的评标。

2．资格审查资料包含（但不限于）以下内容：

（1）营业执照

（2）相关资质证书

（3）承诺书

（4）其他资料

- 三、资格审查文件递交

1.投标人提供的全部资料必须真实、准确、详细，以便招标人做出正确的判断。如果未按要求在资格审查文件中提供具体证明材料或未按资格审查文件的装订密封要求或未按资格审查文件格式要求填写的资格审查文件，将导致资格审查不合格。对于提供虚假材料而通过资格审查的投标人，一经发现，招标人有权取消其投标资格，并将提交有关部门追究其责任。

2.资格审查文件应单独装订，份数为一式叁份，壹份正本、贰份副本；与叁份投标文件一并密封递交；要求编制目录、标注页码、装订成册，每份纸质文件应清楚标明“正本”或“副本”字样，当纸质正本文件与副本不一致时，以纸质正本文件为准。请在投标截止时间前与投标文件一并密封送达正德职业技术学院东门，递交前请联系毛老师025-52111868，18913816317；逾期不再受理，将被认为已自动放弃。

3.投标人所递交的全部文件均不予退还。

4.投标人应承担编制资格审查文件、投标文件与递交文件所涉及的一切费用，招标人对上述费用不负任何责任。

附：资格审查承诺书（服务类）

### 资格审查承诺书

________________（招标人）：

我公司将参加_____________________（项目名称）的投标，现承诺如下：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.不存在下列任意一种情形：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；

（3）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

（4）处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内；

（5）投标人近 3 年内有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过 5 年的。

3.我公司和拟派项目负责人近 2 年内没有因串通投标、弄虚作假、以他人名义投标、骗取中标、转包、违法分包等违法行为受到建设等有关部门行政处罚的。

4.投标人拟派项目总监理工程师未担任其他在建工程项目的项目总监，有在建项目因不可抗力不能履行职责等原因经建设单位同意更换的项目总监六个月内不得参与本项目投标。

5.资格审查文件中的重要内容没有失实或者弄虚作假。

本公司若有违反以上承诺的行为，愿意承担法律责任，包括：招标人拒绝我公司投标；愿意接受相关行政主管部门做出的处罚，愿意接受南京市招投标监督管理部门做出的限制交易/停止交易等市场准入与清出的处理。

投  标  人：______________（盖章）

法定代表人：______________（法人章或签名）

日     期 ：_____年____月____日

# 第二部分　投标人须知

- 一、招标文件

1.本文件中发标单位为正德职业技术学院，亦称甲方；投标人系指具备建筑工程施工总承包三级及以上或建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质的工程施工单位；中标人系指最后中标的投标人，亦称乙方。本项目为一个标段。

2.招标文件包括第一、第二、第三、第四、第五、第六、第七、第八共八个部分。

3.投标人应详阅招标文件中的所有条款；不按招标文件要求提供的投标文件和资料，可能被拒绝接受，其后果由投标人自已负责。

- 二、招标文件的澄清

投标人如须澄清招标文件的疑点，请在接受招标文件后两天内以书面形式咨询甲方。

- 三、招标文件的补充或修正

1.在招标截止日两天以前的任何时间，发标单位不论由于自己的考虑或对投标人提问的澄清，可以对招标文件用书面补充的方式进行修正。

2.为使投标人在准备投标时，有合理的时间考虑，发标单位有权决定推迟投标的截止日期和开标日期，并将此变更通知所有的投标人。

- 四、投标文件的文字

1.投标文件以及投标人与发标单位之间函、电、文件和资料往来，都应以中文书写。

2.投标人已印签好的说明书等可以使用其它文字，但应附有全文中文译文。

3.任何不符合上述两项规定的投标文件和资料，将被拒绝接受或视为无效。

- 五、投标文件的签署及其形式

1.投标文件应密封。投标人应在投标函中写清投标人全称、地址、邮编、电话、传真，并由授权代表签字或盖章。

2.投标文件须一式叁份，并分别以“正本”壹份和“副本”贰份，如果它们之间有差异，则以正本为准。

3.投标文件的正、副本都应用打字机或不退色墨水书写，且经授权代表签署。

4.投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由原授权代表签署。

5.投标报价以人民币报价，币制、金额单位要统一并由授权代表签署。

6.投标文件由投标人在规定的时间内送达。

# 第三部分  招标方式

一、正德职业技术学院无人机综合实训中心建设改造项目为公开招标。投标人在规定时间将资格审查文件与投标文件密封后，送至正德职业技术学院，学院将组织采购招标工作组集体评标。评标结果电话通知。

二、招标内容及数量详见工程量清单（附件）。

三、招标程序：报名→实地踏勘→提交投标相关材料→招标评审→确定合作商。

四、投标人必须服从学院的管理及各项施工管理规定，严格把握质量关及安全关；在现场施工发生的自身财产、人身安全和造成的招标方财产损坏和人身安全均由中标方负责。

五、递交文件截止时间：2024年8月5日上午10:00。

六、递交文件地点：南京市江宁区将军大道18号，正德职业技术学院东门（如有变化另行通知）。请各投标人按规定时间将资格审查文件及投标文件送达。

七、开标地点：正德职业技术学院行政楼一楼资产管理办公室

八、评标办法

本项目采用综合评分法（综合考虑价格、质量、技术、服务、业绩以及对招标文件的响应程度），采购招标工作组只对通过了初步审查的投标文件进行详细评审，按下述评分方法打分，并按得分高低进行排序，确定中标候选人。（各投标人的得分为采购招标工作组所评定分数的算术平均值）

评分标准为：

## 项目评分表

| 序号 | 评分项目 | 评分方法 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 投标报价（30分） | 为避免恶意低价的发生，评委会首先对各投标人的报价有效性进行评估，必要时现场询问投标人报价合理性。确认各投标人的有效报价后，按照如下评分标准确定得分： 取有效投标人{报价≥8家时，剔除2个最高价格和2个最低价格后计算；≥5家时剔除1个最高价格和1个最低价格后计算；≤4家时不剔除}的算术平均值作为评标基准价，评标基准价30分；投标人报价每高于评标基准价的1%扣2分，每低于评标基准价的1%扣1分，不足1%的部分按1%计算，最低得0分。 | 30 |
| 二 | 技术支持及服务（30分） | 使用主材料的品牌、质量等级情况25分；（自选主材料符合国标要求得15分，选用超出国标要求的优质品牌材料可额外获得1-10分，满分25分） | 25 |
|  |  | 根据投标人承诺在质保期内的应急情况的处理能力进行评分；优秀得5分，一般得3分，差得1分。 | 5 |
| 三 | 资信及商务 （20分） | 1.公司经营情况5分；（根据财务状况等确定，好5分，一般3分，差1分）。 | 5 |
|  |  | 2.施工组织设计10分；（包括施工质量控制措施、安全管理措施、环境保护措施、工程进度计划等内容，根据项目施工组织设计方案措施的完整、可行性等确定，好10分，一般5分，差1分）。 | 10 |
|  |  | 3.质保期5分；（质保期装饰工程二年及防水工程五年得3分，两项工程同时每多一年加1分，最多得5分；质保期未满装饰工程二年及防水工程五年不得分)。 | 5 |
| 四 | 经营业绩（10分） | 根据投标人近三年承担过类似项目业绩情况的有效证明材料进行评价： 签订日期在2021年7月1日以后的的协议或合同。每份得2分，最高得10分。（以投标文件提供中的协议或合同复印件为依据；如果不提供协议或合同复印件，则视为无效，得1分）。 | 10 |
| 五 | 标书制作（10分） | 根据投标文件编制水平、相关材料是否完整,技术偏离表、商务偏离表是否完整，投标文件装订印刷质量、页码清晰等情况酌情打分，优秀得10分，一般得5分，差得1分。 | 10 |
| 总分 |  |  | 100 |

九、投标人如需咨询时，请与招标单位联系。

商务事项咨询：毛老师025-52111868；18913816317

技术事项咨询：王老师025-52111070；张老师025-52111871

其他未明确条款以合同约定为准。

# 第四部分  技术要求

- 一、概况

学院无人机综合实训中心建设，需要对六号楼6107、6108、6109、6110、6111、6112六间实训室（教室）进行强弱电线路改造以及室内装修。

6#教学楼及5#教学楼卫生间：

1.拆除原地砖踢脚；

2.卫生间整体拆除；

3.墙面乳胶漆饰面铲除；

4.新做吊顶、墙面乳胶漆出新、塑胶卷材地板；

5.卫生间整体改造；

6.拆除垃圾清理外运。

- 二、施工内容

1.拆除工程

（1）所有拆除项目详见设计施工图纸，但图中有以下三个项目外不在此次施工范围：

拆除窗下240墙体H=1900(C2007)×7个；

拆除240墙体H=3000×3个；

拆除房门H=2750×12个（M1、M3、M1826）。

（2）拆除的垃圾装袋清运出学校；

（3）拆除后整体保洁；

2.装修改造

（1）地面：复合砂浆自流平，地胶地面。

（2）墙面：部分墙面做钢丝网加固后 ，地砖踢脚线拆除后砂浆粉刷，不锈钢踢脚线，乳胶漆两底两面。

（3）顶面：600*600穿孔铝板吊顶，700*700六边形穿孔铝板吊顶，40*80@140铝方通(U型）吊顶。

（4）门窗：固定窗12mm钢化玻璃，钢质门带套。

（5）保洁：施工完成后整体精保洁。

3.安装工程

（1）配管：JDG20管暗敷，墙面开槽；

（2）配线：BV2.5、BV4.0电线；

（3）开关插座：空调插座、三联单控开关、双联单控开关；

（4）灯具：根据吊顶类型，配套安装相关灯具。

4. 具体详见设计施工图及工程量清单。

- 三、材料要求

本项目所有使用的主材均为优等品，应符合国家关于建筑装饰装修材料中有害物质限量的规定，必须符合国家建筑相关环保标准。所有材料防火等级不得低于设计施工图中所标注等级。所有装饰材料的颜色需经甲方和设计方认可后方能采购施工。

- 四、说明

1.要文明施工，服从后勤保卫处和学院其他部门的管理，爱护学院的所有物品和花草树木，损坏物品按学院有关部门规定赔偿。

2.保持施工场地整洁，每天收工前打扫场地，将当日产生的建筑垃圾集中存放，最后将所有的建筑垃圾运出校外，费用由投标单位自理。

3.本工程所有材料（除招标要求的品牌外）自选，主材必须符合规定要求，施工单位中标后主要材料样品必须由使用单位确认后方可施工，结算时不作调整。材料存放要按规范进行，做到整齐有序，分类堆放。

4.对工程量清单等如有疑问可提出，如未提出就视为认同招标文件中所表述的一切。

- 五、技术文件和图纸

1.在签订合同后1个星期内，乙方应提交施工组织设计等资料给甲方审核，确认后方可进场施工。

2.工程竣工验收合格后需提交：工程竣工验收报告书及工程施工相关资料。

- 六、质量要求及相关技术标准必须符合招标文件、施工图纸、工程量清单及国家相关规范要求。

# 第五部分  报价内容及要求

## 一、概况

学院无人机综合实训中心建设，需要对六号楼6107、6108、6109、6110、6111、6112六间实训室（教室）进行强弱电线路改造以及室内装修。

6#教学楼及5#教学楼卫生间：

1.拆除原地砖踢脚；

2.卫生间整体拆除；

3.墙面乳胶漆饰面铲除；

4.新做吊顶、墙面乳胶漆出新、塑胶卷材地板；

5.卫生间整体改造；

6.拆除垃圾清理外运。

- 二、施工内容

1.拆除工程

（1）所有拆除项目详见设计施工图纸，但图中有以下三个项目外不在此次施工范围：

拆除窗下240墙体H=1900(C2007)×7个；

拆除240墙体H=3000×3个；

拆除房门H=2750×12个（M1、M3、M1826）。

（2）拆除的垃圾装袋清运出学校；

（3）拆除后整体保洁；

2.装修改造

（1）地面：复合砂浆自流平，地胶地面。

（2）墙面：部分墙面做钢丝网加固后 ，地砖踢脚线拆除后砂浆粉刷，不锈钢踢脚线，乳胶漆两底两面。

（3）顶面：600*600穿孔铝板吊顶，700*700六边形穿孔铝板吊顶，40*80@140铝方通(U型）吊顶。

（4）门窗：固定窗12mm钢化玻璃，钢质门带套。

（5）保洁：施工完成后整体精保洁。

3.安装工程

（1）配管：JDG20管暗敷，墙面开槽；

（2）配线：BV2.5、BV4.0电线；

（3）开关插座：空调插座、三联单控开关、双联单控开关；

（4）灯具：根据吊顶类型，配套安装相关灯具。

4. 具体详见设计施工图及工程量清单。

- 三、材料要求

本项目所有使用的主材均为优等品，应符合国家关于建筑装饰装修材料中有害物质限量的规定，必须符合国家建筑相关环保标准。所有材料防火等级不得低于设计施工图中所标注等级。所有装饰材料的颜色需经甲方和设计方认可后方能采购施工。

- 四、报价要求

1.投标报价必须按照本招标文件所附工程量清单报价。

2.本项目分为一个标段。

3.投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。投标报价应是综合报价，综合单价均含材料、制作、包装、运输、上力、下力、现场转运、半成品及成品（验收前）的保护、安装、垃圾清运（运出校外）、保险、质保服务、措施费用、管理费、利润、税金等全部费用，且须按报价单格式报价。

4.投标人的投标报价应充分考虑市场风险，如政策性调整、人工涨价、材料涨价等，中标后不得以任何理由调整单价，工程量清单以内未报价部分视为投标让利。

5.投标文件工程量清单部分顺序: 承包人供应材料一览表、工程量清单报价表封面、工程项目总价表、单项工程费汇总表、单位工程费汇总表、分部分项工程量清单计价表、措施项目清单计价表、其它项目清单计价表、分部分项工程量清单综合单价分析表、措施项目费分析表（分部分项及通用措施费由投标单位自行考虑，结算时不调整）。投标人自选的材料，投标报价时须在《承包人供应材料一览表》中注明品牌、厂家、型号及规格，一旦中标后，严格按照本表所注明的材料进行供货，投标时未注明品牌、厂家、型号及规格的材料，中标后优先采用招标人指定产品。

- 五、工期

保证在暑假期间完成施工和验收。

- 六、质保期

装饰工程二年，防水工程五年。

工程经验收合格正式交付使用后，乙方必须提供对应工程质保期间的免费维保，并承担维保期间发生的一切费用及因安装质量的欠缺给甲方造成的一切损失（因甲方原因造成的除外）。

- 七、付款

合同签订工程项目开工后预付款30%，工程竣工并经发包人验收合格、工程造价审计后，付至工程结算审定金额的 95%，最后5%工程质保金在质保期结束后无质量问题一次性支付(不计利息)。

# 第六部分　合同条款的主要内容

一、工程名称:

无人机综合实训中心建设改造。

二、合同内容

见项目概况。

三、价格条件

材料费、保管费、场内运输费、安装工程费、管理费、税金等工程达到甲方所需的所有费用。

四、合同价款与付款方式

1.合同价款及调整

1.1.本合同价款采用固定综合单价合同。

合同价款调整方法：

㈠、招标工程量清单以内

①合同范围内：图纸及清单内的内容按合同价执行，结算时综合单价不调整。

②新增工程量清单项目的项目特征与投标报价中项目类似的，综合单价按投标报价类似项目综合单价确定计算，经审计单位审核、业主确定后作为结算单价。

③措施项目费：总价包干，不调整 。

④规费及税金按规定计取 。

㈡、招标工程量清单以外

①分部分项项目（指工程新增项目）综合单价，按照所套用的《江苏省建筑与装饰工程计价表》（14年）、《江苏省安装工程计价表》（14年）等相应定额和相关文件，在扣除甲供材、甲方定价材料、独立费、其它经双方另行协商确定不优惠的价格后按8%下浮比例组成综合单价（其中投标报价中无材料价格的按施工时期南京市的信息价）计算。

②投标时的综合单价不因相应子目工程量的增减而调整；整体工程工程量的增减均不调整投标报价中的任何综合单价。

③措施项目费：总价包干，不调整 。

④规费及税金按规定计取 。

双方约定合同价款的其他调整因素：（1）发包方、承包人和审计部门三方均认可的工程设计变更；（2）发包方、工程师和审计部门均认可的签证；（3）发包人、工程师和审计部门三方均认可的新增减工程量.

付款方式是：合同签订工程项目开工后预付款30%，工程竣工并经发包人验收合格、工程造价审计后，付至工程结算审定金额的 95%，最后5%工程质保金在质保期结束后无质量问题一次性支付(不计利息)。。

五、施工工期及安全

1．工期

保证在暑假期间完成施工和验收。具体开工、竣工日期以签订合同为准。本工程为交钥匙工程，如延误工期，迟一天罚款2000元，以此类推，上不封顶。

2．安全

（1）乙方必须服从学校的管理及各项施工管理规定，严格把握质量关及安全关；在现场施工发生的自身财产、人身安全和造成的甲方财产损坏和人身安全均由乙方负责。

（2）乙方施工人员进场后，应服从甲方管理人员的管理。乙方应文明施工，不得与其他单位工作人员发生争吵、打架、斗殴等行为。如发生，不论任何方对错，该人员不得再进入工程施工。甲方对乙方罚款1000元。

（3）乙方应采取足够的安全保护措施，对施工人员要加强安全教育。如在施工中发生安全事故，乙方应积极处理。如乙方处理不及时，甲方不需乙方同意，可动用工程款的10%进行处理。

六、工程质量

必须符合现行国家标准、规范及行业的要求。

- 验收合格标准

由甲乙双方及使用部门验收，同时验收标准符合现行国家标准、规范及行业的要求。

八、质保期

装饰工程二年，防水工程五年。

工程经验收合格正式交付使用后，乙方必须提供对应工程质保期间的免费维保，并承担维保期间发生的一切费用及因安装质量的欠缺给甲方造成的一切损失（因甲方原因造成的除外）。

九、违约与违约金

1．违约：因甲、乙双方自身的原因而引起单方面终止合同，应视为违约行为之一，违约方除需向被违约方赔偿一切损失外，并支付与定金额相等额的违约金。

2．除人力不可抗拒因素外，乙方不能按期交工，甲方有权按下列方法收取违约金：延误一天罚款2000元，以此类推，上不封顶。

十、其它

承包单位不得有挂靠、转包、分包等行为，否则视为违约并处以人民币10万元罚金。

# 第七部分　附件

## 附件一、工程量清单

## 附件二、相关图纸（施工图）

# 第八部分　投标文件格式

正德职业技术学院

项目名称：无人机综合实训中心建设改造

项目编号：JSJY-ZDXY-2024-06-007

投  标  文  件

投标人：

法定代表人：

年        月       日

- 目  录

附件一：项目评分目录	23

附件二：投标函	24

附件三：法人代表授权书	25

附件四：安全生产责任承诺书	26

附件五：不拖欠民工工资承诺书	27

附件六：项目经理承诺书	28

附件七：工期承诺书	29

附件八：真实性承诺书	30

附件九：企业最近三年承担过类似项目的业绩，附合同复印件（复印件加盖公章）	31

附件十：近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明 (加盖公章)	32

附件十一：依法缴纳税收和社会保障资金的证明（加盖公章）	33

附件十二：资信证明（会计师事务所出具的上一年度审计报告或银行出具的资信证明）（加盖公章）	34

附件十三：现场踏勘确认单	35

附件十四：施工组织设计	36

附件十五：工程量清单	37

# 附件一：项目评分目录

| 序号 | 评分项目 | 评分标准 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 投标报价（30分） | 为避免恶意低价的发生，评委会首先对各投标人的报价有效性进行评估，必要时现场询问投标人报价合理性。确认各投标人的有效报价后，按照如下评分标准确定得分： 取有效投标人{报价≥8家时，剔除2个最高价格和2个最低价格后计算；≥5家时剔除1个最高价格和1个最低价格后计算；≤4家时不剔除}的算术平均值作为评标基准价，评标基准价30分；投标人报价每高于评标基准价的1%扣2分，每低于评标基准价的1%扣1分，不足1%的部分按1%计算，最低得0分。 |  |
| 二 | 技术支持及服务（30分） | 使用主材料的品牌、质量等级情况25分；（自选主材料符合国标要求得15分，选用超出国标要求的优质品牌材料可额外获得1-10分，满分25分） |  |
|  |  | 根据投标人承诺在质保期内的应急情况的处理能力进行评分；优秀得5分，一般得3分，差得1分。 |  |
| 三 | 资信及商务 （20分） | 1.公司经营情况5分；（根据财务状况等确定，好5分，一般3分，差1分）。 |  |
|  |  | 2.施工组织设计10分；（包括施工质量控制措施、安全管理措施、环境保护措施、工程进度计划等内容，根据项目施工组织设计方案措施的完整、可行性等确定，好10分，一般5分，差1分）。 |  |
|  |  | 3.质保期5分；（质保期装饰工程二年及防水工程五年得3分，两项工程同时每多一年加1分，最多得5分；质保期未满装饰工程二年及防水工程五年不得分)。 |  |
| 四 | 经营业绩（10分） | 根据投标人近三年承担过类似项目业绩情况的有效证明材料进行评价： 签订日期在2021年7月1日以后的的协议或合同。每份得2分，最高得10分。（以投标文件提供中的协议或合同复印件为依据；如果不提供协议或合同复印件，则视为无效，得1分）。 |  |
| 五 | 标书制作（10分） | 根据投标文件编制水平、相关材料是否完整,技术偏离表、商务偏离表是否完整，投标文件装订印刷质量、页码清晰等情况酌情打分，优秀得10分，一般得5分，差得1分。 |  |

注：投标人提供上述材料的原件或复印件须加盖公章。

# 附件二：投标函

正德职业技术学院：

1.根据已收到的                  项目的招标文件，我单位经考察和研究上述项目招标文件的全部内容后，我方愿以            元（小写）的总价，按上述项目招标文件的条件要求承诺上述项目供货、服务、质量保证等所有内容。

2.如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

3.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4.除非另外达成协议并生效，你方的招标文件和本投标文件将构成约束我们双方的合同内容。

5.如果中标，我方将派出         (项目经理姓名)作为本项目的项目经理；

6.我方接受招标文件中的付款等条件；

7.如果中标，我方还将提供以下优惠服务

（1）

（2）

单位名称：(盖章)

单位地址：

法定代表人或委托代理人：(签字和盖章)

邮政编码：            电话：          传真：

开户银行名称：

银行账号：

开户行地址：

开户行电话：

日期 ：

# 附件三：法人代表授权书

正德职业技术学院：

我            （姓名）系                        （单位名称）的法定代表人，现授权委托                     （单位名称）的            （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加                                   的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字）：

代理人（签字）：

联系电话：

日期 ：

# 附件四：安全生产责任承诺书

正德职业技术学院：

我公司现向贵单位承诺，我公司在维修改造施工过程中，保证不发生重大人员伤亡事故，在此过程中所发生的一切工伤事故或安全事故，均由我公司承担一切责任。

承诺单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

项目经理（签字或盖章）：

日期：

# 附件五：不拖欠民工工资承诺书

正德职业技术学院：

如我公司中标，在工程实施期间及竣工验收后，保证按时按期足额支付所有建筑工人及民工工资，如有违反，将承担由此发生的和可能带来的一切后果和费用。

特此承诺！

承诺单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

# 附件六：项目经理承诺书

正德职业技术学院：

一旦我方中标，我方项目经理（项目经理姓名）及所报的项目管理组成员承诺在现场每个星期不少于5个工作日，每个工作日不少于8小时。中标后，我方项目经理的建造师注册证书保存在招标人处至工程竣工验收；并且，在本项目施工合同期间，除招标人要求外，我方不擅自更换项目经理。如若违反本承诺，愿接受招标人的处罚（详见专用条款）。

承诺单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

项目经理（签字或盖章）：

日  期：

# 附件七：工期承诺书

正德职业技术学院：

如我公司中标，在该项目实施过程中，我们除响应投标文件中所有的条款及履约合同内容外，并对工程工期达到要求做如下承诺：

1、保证严格按图纸、相关规范施工。

2、保证在暑假期间安全、保质、高效的完成此次施工任务。

承诺单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

# 附件八：真实性承诺书

正德职业技术学院：

为确保工程招标工作顺利进行，我公司在此承诺：

1.具有独立订立合同的能力;

2.未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

3.企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

4.企业的资质类别、等级和项目经理的资质等级满足招标公告要求;

5.企业具备安全生产条件,并取得安全许可证;

6.项目负责人必须满足下列条件之一：

（1）项目负责人是非变更后无在建工程的；

（2）项目负责人是变更后无在建工程的，并且：原合同工期已满且变更备案之日已满 6 个月；

或者， 因非承包方原因致使工程项目停工超过 120 天，且经建设单位同意并已经办理项目负责人变更手续的；

（3）项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况。

7.符合法律、法规规定的其他条件。

若经招标人核实，发现所报内容失实或有任何弄虚作假行为，我公司愿自动放弃此次投标，若因此给此次招标工作带来不良影响，我公司将自愿承担所有责任。

承诺单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

项目经理（签字或盖章）：

日期：   年    月    日

# 附件九：企业最近三年承担过类似项目的业绩，附合同复印件（复印件加盖公章）

近三年相关项目情况汇总表

| 序号 | 中标单位名称 | 联系人 | 联系电话 | 项目完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人必须提供上述项目合同复印件并加盖公章，合同复印内容应包括签订双方、合同详细标的、金额以及双方签章和生效时间（近三年包括自2021年7月1日起至投标截止日）。

# 附件十：近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明 (加盖公章)

正德职业技术学院：

我公司在近三年内，在经营活动中没有重大违法记录（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

特此声明！

承诺单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

项目经理（签字或盖章）：

日期：

注：投标人须附“国家企业信用信息公示系统”中相关页面截图

# 附件十一：依法缴纳税收和社会保障资金的证明（加盖公章）

1.须提供投标截止时间前三个月（2024年3月至2024年6月）内任意一个月缴纳税收的证明材料复印件并加盖公章，缴纳个税凭据不作为证明材 料。

2.须提供投标截止时间前三个月（2024年3月至2024年6月）内任意一个月缴纳社会保障资金的证明材料复印件并加盖公章。

3.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应的证明材料。

# 附件十二：资信证明（会计师事务所出具的上一年度审计报告或银行出具的资信证明）（加盖公章）

注：1.审计报告复印件应当包括资产负债表、利润表及其附注、加盖会计师事务所公章页，复印件必须加盖公章。

2.银行资信证明是指投标截止日期前三个月内开立基本账户的银行开具的资信证明，可以是复印件但必须加盖投标人公章，我院采购招标工作组保留审核原件的权利。

# 附件十三：现场踏勘确认单

项目名称：无人机综合实训中心建设改造

项目编号：JSJY-ZDXY-2024-06-007

| 现场踏勘单位 |  |
| --- | --- |
| 现场踏勘时间 | 2024年 月 日 |
| 现场踏勘简述： 踏勘代表： 联系电话： 2024年 月 日 |  |
| 该单位于2024年 月 日对项目现场进行踏勘。现场踏勘中遇到的问题如下（请如实反映，如没有，则填无）： 招标部门或申购单位代表签字或盖章： |  |

注：现场踏勘确认单须装订于投标文件内

# 附件十四：施工组织设计

# 附件十五：工程量清单